ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROVISION, CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS

DESTINO: Dependencias del Ministerio Público en la ciudad de La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: El indicado en cada renglón

DTO. JUDICIAL: La Plata

ITEM GENERAL: La presente especificación tiene por objeto la adquisición,control y recargas de extintores con destino a diversas dependencias del Ministerio Publico La Plata

TAREAS GENERALES:

Se deberán efectuar todos los trabajos que se detallan a continuación:

-Las recargas y tareas de mantenimiento se realizaran utilizando herramientas adecuadas,material de recarga,repuestos y demás elementos,según legislación vigente,decretos,ordenanza municipal , Norma Iram y toda reglamentación que complemente y/o modifique  a esta.

-El oferente deberá retirar los equipos a recargar en tres (3) tandas iguales por edificio,efectuando el segundo retiro una vez entregada la primera tanda y así sucesivamente a fin  de no dejar los inmuebles sin protección de los mismos.

-El adjudicatario deberá proveer y colocar todas aquellas partes de los equipos a recargar que se encuentren deterioradas y/o faltantes y cuya existencia sea necesaria para el normal funcionamiento de los matafuegos,cuyo costo estará incluido en el valor cotizado.

-Al efectuarse la reposición de los equipos recargados a su ubicación,el adjudicatario deberá entregar las tarjetas,en un numero igual a la de los matafuegos recargados,que certifiquen la

recarga realizada,debiendo consignar la totalidad de los datos que en ella se indican.

-Adjunto al matafuego en el momento de la reinstalacion del

mismo,el adjudicatario deberá presentar el certificado de recarga

extendido por IRAM.

-Esta Delegación de Arquitectura se reserva el derecho de

inspeccionar la recarga de los equipos,en el lugar que esta se

realice,debiendo el oferente especificar en su oferta donde se

realizara la misma.

-El adjudicatario  deberá dejar en el lugar del matafuego retirado uno sustituto con membrete de la empresa,hasta la reposición del original.

-Los oferentes deberán cotizar de forma que la recarga de cada

matafuego y la prueba hidráulica,debiendo determinarse en el

momento de retirar los equipos,la cantidad de estos que requieren

efectuar dicha prueba hidráulica,en base a la fecha de vencimiento

de la misma.

- -Esta Delegación de Arquitectura se reserva el derecho de requerir a los oferentes,todas aquellas aclaraciones y/o informes que se consideren convenientes,con el objeto  de determinar las características de los elementos cotizados.

- ITEM 1: PROVISION E INSTALACION DE MATAFUEGOS

Características técnicas:

Extintor manual basado en polvo químico seco, para fuegos clase ABC, potencial extintor  6A-40BC. Recipiente en tubo de acero aleado de alta resistencia, concebidos en una sola pieza, sin costuras. Pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie. Válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado y palanca de sostén y accionamiento de acero. Manguera de caucho sintético y tobera. Soporte para colgar metálico y cartel base para adherir a pared normalizado. Sello IRAM 3509 y aprobación DPS,  de 5 Kg. de capacidad.

Extintor manual clase A: Utiliza como agente extintor al agua, siendo un agente de gran disponibilidad,no tóxico, favorable al medio ambiente y de bajo costo. Es el ideal para fuegos originados en materiales sólidos comunes, que al quemarse producen brasas.

El cilindro está construido en chapa de acero inoxidable laminada en frío de primera calidad, tratado superficialmente con un pulido semi mate. Sumamente resistente a la corrosión y ensayado hidrostáticamente.Válvula de latón cobreado forjado cromado con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas cromadas, vástago de láton, con asiento y o´ring de caucho sintético. Manguera de descarga de caucho sintético, con tobera de aplicación enplástico industrial negro.Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor deplástico, con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808.Caño de pesca construido en plástico industrial.Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

Extintor manual clase BC el CO2 es un agente gaseoso que extingue por desplazamiento del oxigeno de la atmósfera donde se desarrolla en incendio, eliminando uno de los componentes del tetraedro del fuego, sin producir residuos.Los extintores poseen una tobera con un difusor especial que produce la niebla extintora.Los de 5Kg  poseen manga y tobera para una mejor aplicación del gas.

Están construidos en tubo de acerosin costura, en una sola pieza, cerrados por calentamiento.La válvula es de laton apta para altas presiones.Poseen un disco de ruptura para el alivio del cilindro cuando la temperatura de trabajo supera los 60 ºC.En todos los casos son operables por una sola persona.Aptos para trabajar desde 25 a + de 60ºC.A pedido del usuario existen modelos de aleación liviana que facilitan el uso a personas de poca fuera física.

Extintor manual clase HCFC:  Utiliza un agente limpio a base de hidroclorofluorocarbono (HCFC123),descargado como un liquido de evaporacion rapida que no deja residuos.Aprobado por EPA como agente limpio para riesgos de clase A,B,C.Fabricado con Sello IRAM 3504.

Se desglosa a continuación la ubicación de los nuevos extintores:

1.1: Domicilio: calle 50 Nº 889  e/ 12 y Av. 13

-Ocho (8) Unidades ABC de 5 Kg

-Tres (3) Unidades BC de 10 Kg. Destino 7º Piso Subsecretaria de Informática y Subsuelo Área de Mantenimiento y Deposito de Informática.

-Dos (2) Unidades HCFC 123  Baja Presión. Destino 7º Piso Subsecretaria de Informática.

1.2 Domicilio: Av. 7 e/ 56 y 57 Fuero Penal:

- (1) ABC de 5 Kg U.F.I.J. Nº1-

- (2) ABC de 5 Kg Deposito de Suministro Subsuelo

- (4)  ABC de 5 Kg Deposito de Insumos

- (2) Unidades HCFC 123  Baja Presión. Informática Subsuelo

- (1) ABC de 5 Kg Fiscalia General-

- (3) ABC de 5 Kg  1º Piso Hall de distribución

- (2)  ABC de 5 Kg Sala IV 1º Piso

- (1)  ABC de 5 Kg Fiscalia Casación Penal 2º Piso

1.3 Domicilio:4 e/ Av. 38 y 39 Nº 340

-Una (1) Unidad BC de 10 Kg- Sector Mantenimiento

1.4 Domicilio:Lacroze Nº 3033

-Una (1) Unidad ABC de 5 Kg-

1.5 Domicilio:47 Nº 927

-Una (1) Unidad ABC de 5 Kg. Oficina de  Relatores

1.6 Domicilio: 47 Nº 917

-Una (1) Unidad ABC de 5 Kg. Defensoria Nº 5.

1.7 Domicilio: 14 esq. 47

-Una (1) Unidad ABC de 5 Kg. Planta Alta

1.8 Domicilio: 54 e/ 6 y Av. 7 Nº 540

-Una (1) Unidad ABC de 5 Kg. Cochera

1.9 Domicilio: 45 Nº 756

-Una (1) Unidad ABC de 5 Kg. Planta Alta

1,10 Domicilio: Diag. 74 Nº 2049

-Dos (2) Unidades ABC de 5 Kg. Automotores.

ITEM 2: CONTROL Y RECARGA DE MATAFUEGOS

Detalle del trabajo: Se procederá al control del estado del extintor, a fin de que al cabo del mismo se encuentre en condiciones óptimas de servicio. Esto incluirá, el reemplazo de sus componentes defectuosos y de resultar necesario proceder al reemplazo por uno nuevo; recarga con el polvo tipo especificado, debiendo especificarse la marca del producto, el cual deberá ser de firma Aprobada. Finalmente se recolocará el extintor en su lugar de origen.

## 2.1Dependencia: Curaduria

- Domicilio: Calle 48 Nº 814

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.2 Dependencia: Secretaria de Policía Judicial

- Domicilio: Calle 51 Nº 371

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.3 Dependencia: Secretaria de Policía Judicial

- Domicilio: Calle 51 Nº 371

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.4 Dependencia: Asesoria de Incapaces Nªº 2 y 4

- Domicilio: Calle 47 Nº 859

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.5 Dependencia: Sosten-Relatores-Prensa

- Domicilio: Calle 47 Nº 927

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 6 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 7 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 8 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.6 Delegación de Arquitectura

- Domicilio: Calle 55 Nº 884

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.7 Dependencia: Edificio Defensorias Civiles

- Domicilio: Calle 14 e/ 48 y 49 Nº 824

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | BC | 5 | Planta Baja | 60 BC |
| 4 | BC | 5 | Planta Baja | 60 BC |
| 5 | ABC | 5 | 1º Piso | 6A – 40BC |
| 6 | ABC | 5 | 1º Piso | 6A – 40BC |
| 7 | BC | 5 | 1º Piso | 60 BC |
| 8 | ABC | 5 | 2º Piso | 6A – 40BC |
| 9 | ABC | 5 | 2º Piso | 6A – 40BC |
| 10 | BC | 5 | 2º Piso | 60 BC |
| 11 | ABC | 5 | 3º Piso | 6A – 40BC |
| 12 | ABC | 5 | 3º Piso | 6A – 40BC |
| 13 | BC | 5 | 3º Piso | 60 BC |
| 14 | ABC | 5 | 4º Piso | 6A – 40BC |
| 15 | ABC | 5 | 4º Piso | 6A – 40BC |
| 16 | BC | 5 | 4º Piso | 60 BC |
| 17 | ABC | 5 | 5º Piso | 6A – 40BC |
| 18 | ABC | 5 | 5º Piso | 6A – 40BC |
| 19 | BC | 5 | 5º Piso | 60 BC |
| 20 | ABC | 5 | 6º Piso | 6A – 40BC |
| 21 | ABC | 5 | 6º Piso | 6A – 40BC |
| 22 | BC | 5 | 6º Piso | 60 BC |
| 23 | ABC | 5 | 7º Piso | 6A – 40BC |
| 24 | ABC | 5 | 7º Piso | 6A – 40BC |
| 25 | BC | 5 | 7º Piso | 60 BC |
| 26 | ABC | 5 | 1º Subsuelo-Oficina | 6A – 40BC |
| 27 | ABC | 5 | 1º Subsuelo-Pasillo | 6A – 40BC |
| 28 | ABC | 5 | 1º Subsuelo-Pasillo | 6A – 40BC |
| 29 | BC | 5 | 1º Subsuelo-Pasillo | 60BC |
| 30 | ABC | 5 | 1º Subsuelo-Sala de Server | 6A – 40BC |
| 31 | ABC | 5 | 1º Subsuelo-Sala de Server | 6A – 40BC |
| 32 | AC | 5 | 1º Subsuelo-Deteccion de Incencio | AC |
| 33 | ABC | 5 | 2º Subsuelo-Pasillo | 6A – 40BC |
| 34 | ABC | 5 | 2º Subsuelo-Archivo | 6A – 40BC |
| 35 | ABC | 5 | 2º Subsuelo-Sala de Maquinas | 6A – 40BC |
| 36 | ABC | 5 | 2º Subsuelo-Personal e Ingreso | 6A – 40BC |
| 37 | ABC | 5 | 2º Subsuelo-Frente a Tableros | 6A – 40BC |
| 38 | BC | 5 | 2º Subsuelo-Frente Sala de Maquinas | 60BC |

## 2.8 Dependencia: Edificio

- Domicilio: Calle  54 E/ 6 y Av. 7 Nº 590

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 2,5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | BC | 3.5 | Planta Baja | 60 BC |
| 4 | ABC | 5 | Subsuelo-Palier | 6A – 40BC |
| 5 | BC | 3.5 | Subsuelo-Palier | 60 BC |
| 6 | ABC | 5 | 1º Piso | 6A – 40BC |
| 7 | BC | 3.5 | 1º Piso | 60 BC |
| 8 | ABC | 2.5 | 2º Piso | 6A – 40BC |
| 9 | BC | 3.5 | 2º Piso | 60 BC |
| 10 | ABC | 2.5 | 3º Piso | 6A – 40BC |
| 11 | BC | 3.5 | 3º Piso | 60 BC |
| 12 | ABC | 2.5 | 4º Piso | 6A – 40BC |
| 13 | BC | 3.5 | 4º Piso | 60 BC |
| 14 | ABC | 2.5 | 5º Piso | 6A – 40BC |
| 15 | BC | 3.5 | 5º Piso | 60 BC |
| 16 | ABC | 2.5 | 6º Piso | 6A – 40BC |
| 17 | BC | 3.5 | 6º Piso | 60 BC |
| 18 | ABC | 2.5 | 7º Piso | 6A – 40BC |
| 19 | BC | 3.5 | 7º Piso | 60 BC |
| 20 | ABC | 2.5 | 8º Piso | 6A – 40BC |
| 21 | BC | 3.5 | 8º Piso | 60 BC |
| 22 | ABC | 2.5 | 9º Piso | 6A – 40BC |
| 23 | BC | 3.5 | 9º Piso | 60 BC |
| 24 | ABC | 2.5 | 10º Piso | 6A – 40BC |
| 25 | BC | 3.5 | 10º Piso | 60 BC |
| 26 | ABC | 2.5 | 11º Piso | 6A – 40BC |
| 27 | BC | 3.5 | 11º Piso | 60 BC |
| 28 | ABC | 2.5 | 12º Piso | 6A – 40BC |
| 29 | BC | 3.5 | 12º Piso | 60 BC |
| 30 | ABC | 2.5 | 13º Piso | 6A – 40BC |
| 31 | BC | 3.5 | Sala de Maquinas | 60 BC |
| 32 | ABC | 5 | Cochera | 6A – 40BC |
| 33 | ABC | 5 | Cochera | 6A – 40BC |
| 34 | ABC | 5 | Cochera | 6A – 40BC |
| 35 | BC | 3.5 | Nucleo de Escalera PB-SUB | 60BC |

## 2.9: Dependencia: Procuración General Edificio I

Domicilio: calle 50 Nº 889

| Puesto | Descripción |  | Ubicación |  | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) | Piso | Dependencia | Extintor |
| 1 | ABC | 2,5 | 7º | Subsecretaria de Informatica | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | 7º | Subsecretaria de Informatica | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | 7º | Subsecretaria de Informatica | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | 6º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | 6º | Pasillo fondo | 6A – 40BC |
| 6 | ABC | 5 | 6º | Paso frente | 6A – 40BC |
| 7 | ABC | 5 | 5º | Pasillo | 6A– 40BC |
| 8 | ABC | 5 | 5º | Sup. C. Despacho | 6A – 40BC |
| 9 | ABC | 5 | 5º | Pasillo fondo | 6A – 40BC |
| 10 | ABC | 5 | 4º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 11 | ABC | 5 | 4º | Relatoría Penal | 6A – 40BC |
| 12 | ABC | 5 | 4º | M. Entradas | 6A – 40BC |
| 13 | ABC | 5 | 4º | Pasillo fondo | 6A – 40BC |
| 14 | ABC | 5 | 3º | Pasillo | 6A– 40BC |
| 15 | ABC | 5 | 3º | Palier | 6A – 40BC |
| 16 | ABC | 5 | 3º | Contabilidad | 6A – 40BC |
| 17 | ABC | 5 | 2º | Palier | 6A – 40BC |
| 18 | ABC | 5 | 2º | Area Liquidaciones | 6A – 40BC |
| 19 | ABC | 5 | 2º | Secretaria de Administracion | 6A – 40BC |
| 20 | ABC | 5 | 1º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 21 | ABC | 5 | 1º | Palier | 6A – 40BC |
| 22 | ABC | 5 | 1º | Pasillo fondo | 6A – 40BC |
| 23 | ABC | 5 | 1º | Of. Contrataciones | 6A – 40BC |
| 24 | ABC | 5 | 1º | Escalera trasera | 6A – 40BC |
| 25 | ABC | 5 | PB | Entrada | 6A – 40BC |
| 26 | ABC | 5 | PB | Palier | 6A – 40BC |
| 27 | ABC | 5 | PB | Salas Act. Y Conf. | 6A – 40BC |
| 28 | ABC | 5 | PB | Salas Act. Y Conf. | 6A - 40BC |
| 29 | ABC | 5 | SS | Oficina Contador Diaz | 6A - 40BC |
| 30 | ABC | 5 | SS | Oficina Contador Diaz | 6A - 40BC |
| 31 | ABC | 5 | SS | Escalera | 6A - 40BC |
| 32 | ABC | 5 | SS | Of. Mantenimiento | 6A - 40BC |
| 33 | ABC | 5 | SS | Of. Mantenimiento | 6A - 40BC |
| 34 | BC | 3.5 | TE | Sala maquina ascensores | 60 BC |

2.10 Dependencia: Edificio Fuero Penal

Domicilio: Avenida 7 e/56 y 57, 1º Subsuelo, Planta Baja,1ª Piso,2º Piso y Azotea

| Puesto |  |  |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  | Piso | Cap. (Kg.) | Dependencia | Extintor |
| 1 | ABC | 1º SS | 5 | Mantenimiento | 6A - 40BC |
| 2 | ABC | 1º SS | 5 | Pasillo | 6A - 40BC |
| 3 | ABC | 1º SS | 5 | Pasillo | 6A - 40BC |
| 4 | ABC | 1º SS | 5 | Pasillo | 6A - 40BC |
| 5 | ABC | 1º SS | 5 | Pasillo | 6A - 40BC |
| 6 | ABC | 1º SS | 5 | Sala de Tablero General | 6A - 40BC |
| 7 | ABC | 1º SS | 5 | Informatica | 6A - 40BC |
| 8 | ABC | 1º SS | 5 | Informatica | 6A - 40BC |
| 9 | ABC | 1º SS | 5 | S.I.C | 6A - 40BC |
| 10 | ABC | 1º SS | 5 | S.I.C | 6A - 40BC |
| 11 | ABC | 1º SS | 5 | S.I.C | 6A - 40BC |
| 12 | ABC | 1º SS | 5 | S.I.C | 6A - 40BC |
| 13 | ABC | 1º SS | 5 | S.I.C | 6A - 40BC |
| 14 | ABC | 1º SS | 5 | S.I.C | 6A - 40BC |
| 15 | ABC | 1º SS | 5 | U.F.I. Nº 9 | 6A - 40BC |
| 16 | ABC | 1º SS | 5 | U.F.I. Nº 9 | 6A - 40BC |
| 17 | ABC | 1º SS | 5 | U.F.I. Nº 9 | 6A - 40BC |
| 18 | ABC | 1º SS | 5 | Deposito de Suministro | 6A - 40BC |
| 19 | ABC | 1º SS | 5 | Deposito de Suministro | 6A - 40BC |
| 20 | ABC | 1º SS | 5 | Deposito de Suministro | 6A - 40BC |
| 21 | ABC | 1º SS | 5 | Deposito de Suministro | 6A - 40BC |
| 22 | ABC | 1º SS | 5 | U.F.I. Nº 10 | 6A - 40BC |
| 23 | ABC | 2º SS | 5 | Mantenimiento | 6A - 40BC |
| 24 | ABC | 2º SS | 5 | Mantenimiento | 6A - 40BC |
| 25 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 26 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 27 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 28 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 29 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 30 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 31 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 32 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 33 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 34 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 35 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 36 | ABC | P.P | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 37 | ABC | P.P | 5 | U.F.I. Nº 12 | 6A - 40BC |
| 38 | BC | P.P | 3.5 | U.F.I. Nº 12 | 60BC |
| 39 | ABC | P.P | 5 | U.F.I. Nº 2 | 6A - 40BC |
| 40 | ABC | P.P | 5 | U.F.I. Nº 4 | 6A - 40BC |
| 41 | ABC | P.P | 5 | U.F.I. Nº 3 | 6A - 40BC |
| 42 | ABC | P.P | 5 | U.F.I.Nº 6 | 6A - 40BC |
| 43 | ABC | P.P | 5 | U.F.I.Nº 5 | 6A - 40BC |
| 44 | ABC | P.P | 5 | UFI Nº 6 | 6A - 40BC |
| 45 | ABC | P.P | 5 | Fiscalia General | 6A - 40BC |
| 46 | ABC | P.P | 5 | Pasillo y Hall | 6A - 40BC |
| 47 | ABC | 1º Piso | 5 | Pasillo y Hall | 6A - 40BC |
| 48 | ABC | 1º Piso | 5 | Pasillo y Hall | 6A - 40BC |
| 49 | ABC | 1º Piso | 5 | Pasillo y Hall | 6A - 40BC |
| 50 | ABC | 1º Piso | 5 | Salla III | 6A - 40BC |
| 51 | ABC | 1º Piso | 5 | Salla III | 6A - 40BC |
| 52 | ABC | 1º Piso | 5 | Salla III | 6A - 40BC |
| 53 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala IV | 6A - 40BC |
| 54 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala IV | 6A - 40BC |
| 55 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala IV | 6A - 40BC |
| 56 | ABC | 1º Piso | 5 | Fisc. Casacion Penal | 6A - 40BC |
| 57 | ABC | 1º Piso | 5 | Fisc. Casacion Penal | 6A - 40BC |
| 58 | ABC | 1º Piso | 5 | Trib. Casacion Penal Sala I y III | 6A - 40BC |
| 59 | ABC | 1º Piso | 5 | Trib. Casacion Penal Sala I y III | 6A - 40BC |
| 60 | ABC | 1º Piso | 5 | Trib. Casacion Penal Sala I y III | 6A - 40BC |
| 61 | ABC | 1º Piso | 5 | Biblioteca | 6A - 40BC |
| 62 | A | 1º Piso | 5 | Biblioteca | 1A |
| 63 | A | 1º Piso | 5 | Biblioteca | 1A |
| 64 | A | 1º Piso | 5 | Biblioteca | 1A |
| 65 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala II y V | 6A - 40BC |
| 66 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala II y V | 6A - 40BC |
| 67 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala II y V | 6A - 40BC |
| 68 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala II y V | 6A - 40BC |
| 69 | ABC | 1º Piso | 5 | Sala VI | 6A - 40BC |
| 70 | ABC | 2º Piso | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 71 | ABC | 2º Piso | 5 | Hall y Pasillo | 6A - 40BC |
| 72 | ABC | 2º Piso | 5 | Def. Casacion M.E | 6A - 40BC |
| 73 | ABC | 2º Piso | 5 | Fisc. Cas. Penal | 6A - 40BC |
| 74 | ABC | 2º Piso | 5 | Fisc. Cas. Penal | 6A - 40BC |
| 75 | ABC | 2º Piso | 5 | Fisc. Cas. Penal | 6A - 40BC |
| 76 | ABC | 2º Piso | 5 | U.F.I. Nº 11 | 6A - 40BC |
| 77 | ABC | 2º Piso | 5 | Fisc. Juvenil | 6A - 40BC |
| 78 | ABC | 2º Piso | 5 | Fisc. Juvenil | 6A - 40BC |
| 79 | ABC | 2º Piso | 5 | Archivo Efectos Fiscalia | 6A - 40BC |
| 80 | ABC | 2º Piso | 5 | Archivo Efectos Fiscalia | 6A - 40BC |
| 81 | ABC | 2º Piso | 5 | Archivo Efectos Fiscalia | 6A - 40BC |
| 82 | ABC | 2º Piso | 5 | Archivo Efectos Fiscalia | 6A - 40BC |
| 83 | ABC | 2º Piso | 5 | Archivo Efectos Fiscalia | 6A - 40BC |

2.11 Dependencia: Procuración General Edificio II

Domicilio: Calle 4 Nº 340 e/ 38 y 39

| Puesto | Descripción |  |  | Ubicación |  | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  | Clase | Cap. (Kg.) | Piso | Dependencia | Extintor |
| 1 | ABC |  | 5 | 4º | Escalera | 6A – 40BC |
| 2 | ABC |  | 5 | 4º | Oficina | 6A – 40BC |
| 3 | ABC |  | 5 | 4º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 4 | ABC |  | 5 | 3º | Escalera | 6A – 40BC |
| 5 | ABC |  | 5 | 3º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 6 | ABC |  | 5 | 3º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 7 | ABC |  | 5 | 2º | Escalera | 6A – 40BC |
| 8 | ABC |  | 5 | 2º | pasillo | 6A – 40BC |
| 9 | ABC |  | 5 | 2º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 10 | ABC |  | 5 | 2º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 11 | ABC |  | 5 | 1º | Escalera | 6A– 40BC |
| 12 | ABC |  | 5 | 1º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 13 | ABC |  | 5 | 1º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 14 | ABC |  | 5 | 1º | Pasillo | 6A – 40BC |
| 15 | ABC |  | 5 | PB | Escalera | 6A – 40BC |
| 16 | ABC |  | 5 | PB | Pasillo | 6A – 40BC |
| 17 | ABC |  | 5 | PB | Pasillo | 6A – 40BC |
| 18 | ABC |  | 5 | PB | Pasillo | 6A – 40BC |
| 19 | ABC |  | 5 | PB | Pasillo | 6A – 40BC |
| 20 | ABC |  | 5 | PB | Pasillo | 6A – 40BC |
| 21 | ABC |  | 5 | PB | Pasillo | 6A – 40BC |
| 22 | ABC |  | 5 | PB | Casa | 6A – 40BC |
| 23 | ABC |  | 5 | PA | Casa | 6A – 40BC |
| 24 | ABC |  | 5 | PB | Mantenimiento | 6A – 40BC |

## 2.12  Dependencia: Defensoria de Casación

- Domicilio: Calle 48 Nº 985

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 6 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 7 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 8 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.13  Dependencia: Defensoria Nº 5

- Domicilio: Calle 47 Nº 917

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.14  Dependencia: Defensoria  Nº 9 y Nº13

- Domicilio: Calle 14 esq. 47

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 6 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.15  Dependencia: R.U.D

- Domicilio: Calle 51 Nº 769

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.16  Dependencia: Archivo Penal

- Domicilio: Calle 55 Nº 824

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |

## 2.17  Dependencia: Secretaria de Politica Criminal

- Domicilio: Calle 12 Nº

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 6 | BC | 3,5 | Planta Baja | 60BC |
| 7 | BC | 3,5 | Planta Baja | 60BC |

## 2.18  Dependencia: Defensoria de Casacion Penal

- Domicilio: Calle 56 e/ 6 y Av.7 Nº

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | BC | 3,5 | Planta Baja | 60BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.19  Dependencia: Centro de Capacitacion

- Domicilio: Calle 45 Nº 756

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |

## 2.20  Dependencia: Casa de Convivencia

- Domicilio: Calle 48 Nº 1217

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 5 | BC | 3,5 | Planta Baja | 60BC |

## 2.21  Dependencia: Curaduria General de Alineados

- Domicilio: Calle Av 13 e/ 46 y 47 Nº

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |
| 6 | ABC | 5 | Planta Alta | 6A – 40BC |

## 2.22  Dependencia: Curaduria

## Domicilio: Calle 54 Nº 792

| - Puesto | - Descripción |  | - Ubicación | - Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nº | - Clase | - Cap. (Kg.) |  | - Extintor |
| - 1 | - ABC | - 5 | - Planta Baja | - 6A – 40BC |
| - 2 | - ABC | - 5 | - Planta Alta | - 6A – 40BC |

## 2.23  Dependencia: Sistema de Sosten

- Domicilio: Calle 9 e/* 51 y  Av.53

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 4 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 5 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 6 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 7 | A | 5 | Plamta Baja | 1A |
| 8 | A | 5 | Planta Alta | 1A |

## 2.24  Dependencia: Deposito de Automotores

- Domicilio: Calle 44 esq. 147

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |

## 2.25  Dependencia: Deposito

- Domicilio: Calle 70 e/ 1 y 2 Nº

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |

## 2.26  Dependencia: Automotores

- Domicilio: Calle 63 e/ 12 y Av.13

| Puesto | Descripción |  | Ubicación | Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Cap. (Kg.) |  | Extintor |
| 1 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 2 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |
| 3 | ABC | 5 | Planta Baja | 6A – 40BC |

| Resumen de Recarga: | Cantidad |
| --- | --- |
| Matafuego Clase ABC de 2,5 kg | 14 |
| Matafuego Clase ABC de 5 kg | 250 |
| Matafuego Clase BC de 5 kg | 11 |
| Matafuego Clase BC de 3,5 kg | 22 |
| Matafuego Clase AC base de HCFC 123 | 1 |
| Matafuego Clase A | 5 |

NOTAS ACLARTORIAS:

-Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional  Departamental. TE. (0221) 424-0260,

-Las ubicaciones seran verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

-Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

-Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y provisional vigente.

-El desplazamiento del mobiliario si lo requiera el caso estará a cargo del contratista,como así también su protección ante cualquier eventual accidente.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

-Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

municipal , Norma Iram y toda reglamentación que complemente y/o modifique  a esta.

-El adjudicatario deberá proveer y colocar todas aquellas partes de los equipos a recargar que se encuentren deterioradas y/o faltantes y cuya existencia sea necesaria para el normal funcionamiento de los matafuegos,cuyo costo estará incluido en el valor cotizado.

Plazo de Obra: Treinta  (30) días. A partir del Acta de Inicio de Obra.

Delegación de Arquitectura Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuracion General