# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo II – Título III – Contrataciones, de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires;  Decreto Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 – Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

- Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la provisión de materiales y mano de obra,  para su uso por dependencias del Ministerio Público Departamental, que comprende el Sector B de la edificación en el inmueble de calle Vieytes y Gorriti del departamento Judicial de Bahía Blanca, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte de este pliego.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los proponentes deben mantener sus Ofertas, por el término de ciento  veinte (120) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.-

## Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Oferentes podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en los  sitios web del Poder Judicial  Ministerio Público (www.mpba.gov.ar/web licitaciones), o del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (www.gba.gov.ar  contrataciones).

Asimismo, los oferentes deberán constituir el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado, en el Área de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General (calle 50 nº 889 piso 1, La Plata; de 8:00 a 14:00 horas), donde  se consignará el domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”  y deberá adjuntarse a la propuesta presentada.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 8: 00 a 14:00 horas, las que serán respondidas hasta 3 (tres) días hábiles administrativos anteriores a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones, en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto  (Pliego de Condiciones Particulares Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones). -

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta 3 (tres) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

  - Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación. Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

  - En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan abonado el precio del Pliego de Bases y Condiciones, de corresponder, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19.550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse, conforme los términos establecidos en el Reglamento de Contrataciones artículo 16 y siguientes; en un único sobre o paquete con el  siguiente rótulo:

- Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 piso 1, La Plata  Provincia de Buenos Aires.

Expediente Nº 3002-2021/12.-

Licitación Privada Nº 57/2012.-

Fecha de Apertura:

Hora Apertura: 10:00 hs

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 4 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 44 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 4 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 4 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses del Pliego de Bases y  Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

  - Documentación emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y  por la Dirección Provincial de Rentas que respalde la situación  que como sujeto y respecto del objeto del certamen reviste sobre Ingresos Brutos  e IVA.

  - Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Descripción técnica de los elementos ofertados;

  - Oferta Económica o Técnica-económica

  - Determinar las marcas, tipos y modelos de los materiales afectados a proveer.

  - En el caso de que el oferente sea alguno de los profesionales alcanzados por el 2do. párrafo del artículo 2º)  de la Ley 12.490  y que no se encuentre entre los casos de excepción establecido en el art. 27º) de dicha ley, deberá presentar el certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el art. 1º y con la vigencia establecida en el art. 2º del Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Bs. As. Nº 2.370/02.

8:21    Conjuntamente con la oferta económica-técnica deberá presentarse planilla anexa con la apertura del monto cotizado según los items que forman parte de la obra.-

8:22 Acompañar  el Formulario A-404 W a fin de dar cumplimiento a la Resolución normativa de ARBA Nº 50/2011.-

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos  8.2; 8:3; 8.5 y 8.18 de las  Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Oferta y de Cumplimiento del Contrato

Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 30.000, será afianzada por el proponente con un importe no inferior al cinco por ciento (5%) del mayor valor de la oferta. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un PAGARÉ A LA VISTA suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, el mismo deberá contener la cláusula "Sin Protesto" y consignar como  lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 Nro. 889/91 de la ciudad de La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones. Con posterioridad a la adjudicación y previo a que se perfeccione el contrato se afianzará el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## 12 Documentación a integrar por la empresa adjudicataria

La firma que resulte adjudicataria deberá presentar al Departamento encargado de emitir el Acta de Inicio de Obra, como condición necesaria para la firma de la misma, las siguientes pólizas que deberán mantener plena vigencia durante todo el plazo contractual, determinando que el Ministerio Público, Poder Judicial de la Provincia de Bs. As. será el asegurado secundario (coasegurado), y contendrán el sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata.

.a) Póliza de seguro de vida obligatorio y accidentes de trabajo - Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios n° 170/96 y n° 334/96- por todo el período de la contratación, con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público con listado actualizado emitido por la Aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeñe en la Dependencia. El mencionado certificado se deberá presentar mensualmente.

b) Póliza de Seguro por Responsabilidad Civil por un monto de suma asegurada de $ 250.000, a favor del Ministerio Público por todo el período de la contratación, debiendo tener vigencia a partir del comienzo del servicio.

c) Listado del personal que ejecutará por cuenta de la empresa las tareas contratadas detallando nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio, CUIT o CUIL.

Cualquier cambio o modificación, permanente o transitoria, que la Empresa tenga que introducir al listado antes mencionado, deberá estar comunicada fehacientemente al organismo contratante, con al menos doce horas de anterioridad a que el nuevo empleado inicie la prestación del servicio acompañando al organismo contratante toda la documentación y pólizas correspondientes. Asimismo las bajas deberán ser comunicadas por el Prestador dentro del primer día hábil siguiente al de producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene incumplida respecto del personal cuya baja se comunica.

13. Resolución normativa de ARBA Nº 50/2011

Se hace saber a los oferentes la plena vigencia de la Resolución Normativa de ARBA nro.50/2011, siendo indispensable el cumplimiento de la misma previo a la adjudicación y a la entrega de la Orden de Compra pertinente

## 14. Lugar Entrega

Dependencias del Ministerio Público Departamental que comprenden el Sector B esquina del Inmueble de calle Vieytes y Gorriti del Departamento Judicial de Bahía Blanca.-

## 15. Plazo de Entrega

El plazo para la ejecución de los trabajos, será de: sesenta (60) días a partir de la emisión del Acta de Inicio de Obra que emitirá el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

## 16. Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## 17. Criterios de adjudicación

Regirá el principio de prioridad de la contratación de personas físicas o jurídicas  argentinas, siempre que se trate de productos, servicios y bienes producidos o elaborados en el ámbito del territorio nacional, a la que se le aplicará el 5% de preferencia cuando concurra con personas físicas o jurídicas extranjeras. Dicho porcentaje será de un 10% cuando el producto, bien o servicio, haya alcanzado además, niveles de calidad mediante el sello y/o certificación que lo acrediten (normas ISO o IRAM).

En el caso de concurrencia de empresas que ofrezcan bienes o servicios cuyo asiento principal de actividades y/o establecimiento productivo este radicado en la Provincia de Buenos Aires, con empresas que ofrezcan bienes producidos en otra jurisdicción territorial, las primeras tendrán preferencia en la adjudicación aún cuando su oferta supere hasta en un 2%  a la oferta de las segundas y a dicha preferencia se adicionará un 2% tratándose de una micro, pequeña o mediana empresa.

## 18. Obligación del oferente.-

Cuando la documentación técnica preparada por EL  DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## 19. Obligaciones del Prestador sobre su personal

- Obligación de pagar en término sueldos y jornales y toda retribución que corresponda por ley.

- Cumplir las obligaciones laborales y previsionales que establezca la legislación vigente.

- Cumplir con las disposiciones de la Ley n° 19.587 y sus decretos reglamentarios, como toda otra normativa que amplíe o reemplace las Normas de Higiene y Seguridad laboral.

- Utilizar las normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del trabajador en cuanto a las condiciones ambientales, integridad psicofísica y prevención de riesgos laborales.

- Contratar los seguros de ley.

- Contar con la certificación de los exámenes preocupacionales correspondientes a cada uno de los empleados que figuren en la nómina de servicios.

- El prestador deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello.

El comitente se reserva el derecho de verificar cuando lo considere oportuno, y a través de la inspección, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales, pudiendo requerir al prestador la documentación necesaria para tal fin, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

## 20. Cláusula de Indemnidad

El contratista no tiene ningún tipo de relación con el personal del Prestador, afectado al cumplimiento de las tareas objeto del presente y no responderá por ningún tipo de reclamo. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el prestador se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al comitente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del prestador, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluida la contratación cualquiera fuera la causa y se extenderá o alcanzará a indemnizaciones, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

## 21. Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## 22. Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## 23. Plantel y Equipo.

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## 24. Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## 25. Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## 26. Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## 27. Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y Nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## 28. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de la presente Licitación y todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

El Contratista deberá tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, Señalización y Tránsito para que desde la firma del Acta de Iniciación y hasta la Recepción Provisoria proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las mismas (luces, vallas, guardas, señales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección  de Obra o por cualquier autoridad debidamente constituida, para  la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de la población, de los dependientes del Contratista y del Comitente.

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley  19.587, del Decreto 351/79 y de todas las normas conexas. En particular, deberá observar todas las disposiciones de la resolución 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Salud y Seguridad en la construcción”.

Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco dentro del horario de trabajo, independientemente de las tareas que realice. Igualmente todo el personal deberá contar con botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La Contratista deberá cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos necesarios.

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Es obligatorio para el Contratista tener en la obra los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Inspección de Obra por no cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la Contratista, sin perjuicio de las multas que por esa u otra razón pueda aplicar la Inspección de Obra.

Cuando la Inspección de Obra detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de la vestimenta o equipamiento adecuado, exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo.

## 29. Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## 30. Pago.-

La factura se presentará en el Área Contrataciones de la Subsecretaria de Administración de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 1° Piso, La Plata, , sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con las formalidades previstas por la Resolución de la AFIP  N° 1415 modificatorias  y complementarias.

La factura se deberá extender a nombre de: Poder Judicial – Ministerio Publico, CUIT NRO. 30-70721666-9.

Deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

- Listado de personal afectado a la prestación del servicio.

- Remito/os que cumplan con las formalidades previstas en la Resolución de la AFIP  N° 1415 modificatorias  y complementarias, y Acta de Recepción Provisoria emitida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

- Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores afectados a la obra y constancia de pago de las remuneraciones del total del personal que presta el servicio, denunciados oportunamente y declaración de cargas sociales presentados ante la AFIP. Comprobantes de pago de cada uno de los seguros exigidos en el punto 13 –Condiciones Particulares.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo impedirá el inicio del trámite de pago de la correspondiente factura, hasta tanto se subsane dicho incumplimiento.

Se autoriza presentación de factura mensual por el porcentaje de avance de obra certificado por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

## 31. Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria. Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el término de seis (6) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.

## 32. Inspección de Obra.-

La Inspección de obra será llevada a cabo por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura a través de la o las personas que ellos designen.

## 33. Plan de Trabajo.-

Previo al inicio de las tareas deberá comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel. (0221) 439-1400 y presentar en esa dependencia:

- el plan de trabajo que indique el tiempo en el cual realizará cada etapa de los trabajos del presente llamado

- el listado del personal que ejecutará, por cuenta de la empresa los trabajos, detallando: Nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y comprobante del pago de los seguros obligatorios.

PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

AREA CONTRATACIONES