| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |
| Datos de la Contratación Directa: |  |  |
| Número: |  | 69 |
| Ejercicio: |  | 2016 |
| Expediente Nº |  | 3002-738/16 |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |
| Denominación: |  | Poder Judicial- Ministerio Público |
| Domicilio: |  | Calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso La Plata |
| Datos del Oferente |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |
| CUIT: |  |  |
| Nº Proveedor del Estado: |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |

|  |  |  | Cotización |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renglón | Cantidad | Descripción | P. Unit. | P.Total |
| 1 | 6 | Mortero de porcelana o vidrio (diámetro aprox. 12cm). |  |  |
| 2 | 6 | Pipeta graduada de 1 ml. de vidrio. |  |  |
| 3 | 6 | Pipeta graduada de 2ml. de vidrio. |  |  |
| 4 | 6 | Pipeta graduada de 5 ml. de vidrio. |  |  |
| 5 | 6 | Pipeta graduada de 10 ml. de vidrio. |  |  |
| 6 | 5 | Pipeta graduada de 25 ml. de vidrio. |  |  |
| 7 | 4 | Bureta de 25 ml. graduada con robinete de vidrio. |  |  |
| 8 | 2 | Bureta de 50 ml graduada con robinete de vidrio. |  |  |
| 9 | 10 | Matraz aforado con tapón volumen 50ml. |  |  |
| 10 | 10 | Matraz aforado con tapón volumen 100 ml. |  |  |
| 11 | 10 | Matraz aforado con tapón volumen 200 ml. |  |  |
| 12 | 5 | Matraz aforado con tapón volumen 250 ml. |  |  |
| 13 | 5 | Matraz aforado con tapón volumen 500 ml. |  |  |
| 14 | 3 | Matraz aforado con tapón volumen 1000 ml. |  |  |
| 15 | 5 | Erlenmeyer de 100 ml de vidrio |  |  |
| 16 | 5 | Erlenmayer de 250 ml de vidrio |  |  |
| 17 | 5 | Erlenmayer de 500 ml de vidrio |  |  |
| 18 | 5 | Probeta graduada de 50 ml con tapón |  |  |
| 19 | 5 | Probeta graduada de 100 ml con tapón |  |  |
| 20 | 10 | Vaso de precipitados de 50ml de vidrio |  |  |
| 21 | 10 | Vaso de precipitados de 100ml de vidrio |  |  |
| 22 | 10 | Vaso de precipitados de 250 ml de vidrio |  |  |
| 23 | 10 | Vaso de precipitados de 500 ml de vidrio |  |  |
| 24 | 10 | Vidrio de reloj de 10 cm. de diámetro aprox. |  |  |
| 25 | 4 | Embudo chico de vidrio diámetro aprox. 7,5 cm. |  |  |
| 26 | 4 | Embudo grande de vidrio diámetro aprox. 15cm |  |  |
| 27 | 30 | Tubo de ensayo grande cm con tapa a rosca |  |  |
| 28 | 30 | Tubo de ensayo chico largo aprox. 10 cm con tapa a rosca |  |  |
| 29 | 1 | Gradilla para tubos de ensayo grandes |  |  |
| 30 | 1 | Gradilla para tubos de ensayo chicos |  |  |
| 31 | 6 | Varilla de vidrio maciza 7mm x 300mm |  |  |
| 32 | 5 | Espátula de acero con cuchara grande pala- cuchara |  |  |
| 33 | 5 | Espátula de acero con cuchara chica pala - cuchara |  |  |
| 34 | 5 | Pinza de madera o broche tubo de ensayo |  |  |
| 35 | 2 | Soporte universal altura 55 cm |  |  |
| 36 | 2 | Pinza doble para Bureta con Nuez |  |  |
| 37 | 3 | Doble nuez |  |  |
| 38 | 2 | Argolla metálica chica diam. Aprox. 5 cm. |  |  |
| 39 | 2 | Argolla metálica diam. Aprox. x 13cm |  |  |
| 40 | 1 | Pinza de laboratorio |  |  |
| 41 | 5 | Propipeta |  |  |
| 42 | 4 | Piseta volumen 500 ml aprox. |  |  |
| 43 | 3 | Termómetro para laboratorio de mercurio escala graduada en el vidrio rango de -10º a 250º C |  |  |
| 44 | 1 rollo | Parafilm |  |  |
| 45 | 4 | Cepillo para lavado de tubos de ensayo de distintos tamaños |  |  |
| 46 | 3 | Cepillo para lavado de probetas de distintos tamaños |  |  |
| 47 | 2 | Cepillo para lavado de erlenmeyers de distintos tamaños |  |  |
| TOTAL NETO |  |  |  | $ |

| (en números y letras) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |
| Importe: |  | $ |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS………………………………………………… |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas. |  |  |  |
| --------------------------------------- |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |