# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los Materiales necesarios para la realización de los trabajos realizados son:

Noventa(90) placas HºAº imitación Ladrillo de 1,90 x 0,40 x 0,035 m de espesor, con la correspondiente colocación cementada y el flete necesario hasta el lugar.

DELEGACIÓN REGIONAL I

DEPTO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACIÓN GENERAL

LA PLATA 01 DE JUNIO DE 2011.-