|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **PLANILLA DE COTIZACION** | | | | | | |
| Datos de la Factura Conformada | | | | | | |
| Número: | |  | 87 | | | |
| Ejercicio: | |  | 2023 | | | |
| Expediente N° | | PG.SA.-1630/23 | | | | |
|  | | | | | | |
| Datos del Organismo Contratante | | | | | | |
| Denominación: | | Poder Judicial- Ministerio Público | | | | |
| Domicilio: | | Calle 50 Nro. 889/891 4to Piso | | | | |
|  | | | | | | |
| Datos del Oferente | | | | | | |
| Nombre o Razón Social: | |  | | | | |
| CUIT: | |  | | | | |
| N° Proveedor del Estado: | |  | | | | |
| Domicilio Real: | |  | | | | |
| Domicilio Legal: | |  | | | | |
| Teléfono y/o fax: | |  | | | | |
| Domicilio electrónico: | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Renglón** | **Cantidad** | **Descripción** | | | **Precio Total** | |
| **1** | **1** | Reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en calle 50 N° 889 piso 5 de La Plata, oficina de Control Disciplinario. Tareas a realizar: service completo, reemplazo de tacos de goma y aislaciones, y reparación de plaqueta. | | |  | |
| **2** | **1** | Reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en diag. 79 e/ 1 y 115 N° 552 de La Plata, oficina de Protección al Testigo. Tareas a realizar: reparación de placa controladora y service. | | |  | |
| **3** | **1** | Reparación de dos (2) equipos de aire acondicionado ubicados en calle 50 N° 1116 e/ 17 y 18 de La Plata, oficina: Centro de Capacitación. Tareas a realizar: 1° Piso revisión de conexionado en plaqueta y ajuste de carga; 2° Piso ajuste de carga. | | |  | |
| **4** | **1** | Reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en calle 50 N° 889 Piso 5 de La Plata, oficina de Enjuiciamiento. Tareas a realizar: colocación de tacos de goma, ajuste de carga y service, reemplazo de aislación cañería y revisión de ruido en cañería. | | |  | |
| **5** | **1** | Reparación de seis (6) equipos de aire acondicionado ubicados en calle 9 e /51 y 53 N° 978, oficina: Sistema de Sostén. Tareas a realizar: service de seis (6) equipos con poda y limpieza de vegetación en unidades exteriores. | | |  | |
| **6** | **1** | Reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en calle 50 N° 889 Piso 6 de La Plata, oficina de Personal. Tareas a realizar: desinstalación e instalación de equipo (sin provisión) con 3 metros de cañería con aislantes y cableado. | | |  | |
| **7** | **1** | Reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en calle 50 N° 889 Piso 7 de La Plata, oficina de Relatores. Tareas a realizar: cambio de capacitores y service. | | |  | |
|  | | **TOTAL NETO** | |  | | |
| Importe Total de la Propuesta, son **PESOS** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | | |
| (en números y letras) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | | |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y especificaciones técnicas | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | |
| Firma y Sello del Oferente | | | | | | fecha |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |