PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	1

2.	Objeto	1

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	2

4.	Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	2

5.	Consultas y Aclaraciones	2

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	2

7.	Ofertas - Su Presentación	3

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	4

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	6

10.	Criterio para la adjudicación de las propuestas	6

11.	Garantía de Oferta y de Cumplimiento del Contrato	7

12.	Perfeccionamiento Contrato	7

13.	Lugar Entrega	7

14.	Plazo de Entrega	7

15.	Fletes	7

16.	Responsabilidades del contratista	7

17.	Obligaciones del adjudicatario	7

18.	Sujeción a normas y recomendaciones	8

19.	Personal técnico	8

20.	Finalización de las tareas, información de configuraciones, acta de recepción	9

21.	Inicio del contrato	9

22.	Vigencia del Servicio	9

23.	Modificación en la configuración de los equipos	9

24.	Período de resolución de la falla	10

25.	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo	10

26.	Confidencialidad de la información	10

27.	Incumplimiento del plazo de entrega	10

28.	Incumplimiento en la prestación del servicio	10

29.	Pago	11

30.	Ampliación Contrato	11

31.	Actualización Tecnológica	12

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la Provisión del equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento de un Sistema de Video Conferencia consistente en:  un nodo central –equipo gateway multipunto, equipo de videoconferencia central y pizarra electrónica interactiva-  19 nodos remotos,  19  Proyectores multimedia, dichos elementos se instalará en el ámbito del Ministerio Público; y el servicio de Red IP/MPLS/VPN  por el término de veinticuatro (24) meses, prorrogable, a opción del Poder Judicial, Ministerio Público, por un período de veinticuatro (24) meses más.

Todo ello de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Básicas que forman parte del presente Pliego. Treinta (30) días antes de finalizados los veinticuatro (24) meses del contrato, el Poder Judicial –Ministerio Público- comunicará a la empresa contratista, si hace uso de la opción prevista en los párrafos anteriores.

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar - Licitaciones) o en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Bs. As. (www.gba.gov.ar – contrataciones)

En tal caso, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, teléfono y/o fax y casilla de correo electronico al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Contrataciones (calle 50 nº 889/91, primer piso, La Plata), que será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, deberá adjuntarse a la propuesta.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cuatro (4) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta dos (2) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones, en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto – Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

6.1 Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

6.2 Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero sí se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán antes de la adjudicación requerir la ampliación de rubro en el referido Registro.

6.3  En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberá acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1 – Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 –Plazo de Mantenimiento Oferta- Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

6.4 Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes

6.5 En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

6.6 En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

6.7 Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

6.8 Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

- Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

- Expediente Nº 3002-2497/07

- Licitación Pública Nº 20/07

- Fecha de Apertura: 27/12/2007

- Hora Apertura: 10:00 hs.

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

8.1 Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

8.2 En el caso de oferentes:

Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

No Inscriptos en el registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación legal del firmante de la Oferta, en copia certificada.

8.3 Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

8.4 Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

8.5 Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

8.6 Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

8.7 Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

8.8 Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

8.9 Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

8.10 Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

8.11 Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

8.12 Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

8.13 Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

8.14 Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

8.15 Declaración de confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda –Punto 40- Anexo I- Condiciones Generales

8.16 Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

8.17 Descripción técnica de los elementos ofertados; debiéndose especificar la descripción de cada uno de los ítems  cotizados que se encuentran detallados en las Especificaciones Técnicas

8.18 Oferta Económica o Técnica-económica.

8.19 Certificación expedida por la Comisión Nacional de comunicaciones de encontrarse habilitada para prestar el servicio de transmisión de datos y servicio de videoconferencia.

8.20 Los medios y la forma en que se brindará el soporte técnico adecuado a la normal prestación del servicio, y en caso de interrupciones, el lapso máximo de solución ante falla/restauración del servicio en el “Nodo Central” y  en los “Nodos Remotos”  respectivamente.

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 8.1, 8.3, 8.6, 8.17, 8.18 y 8.19  - Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Criterio para la adjudicación de las propuestas

La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio, teniendo para ello en consideración el monto total de cotización de cada Renglón de manera global, (En el renglón 1 se computará la sumatoria del equipamiento para videoconferencia y del abono por 24 meses de red).  A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 13, 14 y 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

## Garantía de Oferta y de Cumplimiento del Contrato

Garantía de oferta: Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del mayor valor de la oferta cuando esta supere la cifra de quince mil pesos.  Con posterioridad a la adjudicación de una propuesta afianzada en los términos del art. 24 con un pagaré superior a la suma de pesos cuatro mil y previo a que se perfeccione el contrato se notificará al adjudicatario para que afiance el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra  por parte del adjudicatario.

## Lugar Entrega

De acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Básicas , Tabla 1 – Domicilios – para dieciocho (18) nodos remotos y proyectores. La entrega del nodo central, un nodo remoto y un proyector se efectuará en el domicilio de Tabla 1 – Procuración.

## Plazo de Entrega

El plazo para la ejecución de los trabajos, provisión de los elementos, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de la red y del servicio de videoconferencia, será de sesenta (60) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra.

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Responsabilidades del contratista

Será responsabilidad de la empresa proveedora la acometida y canalización desde el punto de acceso al edificio hasta el Nodo.

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## Sujeción a normas y recomendaciones

Todo el plantel y equipo necesario para la prestación del servicio objeto de la presente licitación será provisto por el adjudicatario.

El mencionado equipamiento deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones vigentes que hayan emitido o emitan los organismos públicos y/o privados nacionales e internacionales, competentes en la materia (por ejemplo UIT-T, CCIR, etc). Son también de aplicación las resoluciones, normas y homologación de la Comisión Nacional de Comunicaciones u Organismos públicos o privados que lo reemplace, tanto desde el punto de vista del servicio a prestar como los aspectos relacionados con la aprobación de las tecnologías a emplear, siendo el incumplimiento de las mismas de responsabilidad exclusiva de la empresa proveedora.

El Poder Judicial no se responsabiliza por daños totales o parciales que puedan experimentar los equipos provistos por el adjudicatario para la prestación del servicio a causa de incendio, fenómenos meteorológicos, casos fortuitos o fuerza mayor.

En tal sentido el contratista si lo considera conveniente a sus intereses particulares, adoptará los recaudos que estime pertinente.

## Personal técnico

El proveedor deberá designar y comunicar a la Subsecretaría de Informática de la Procuración General dentro de los cinco (5) días hábiles de perfeccionado el contrato, a dos personas como responsables y referentes técnicos, indicando nombre y apellido, teléfono, casilla de correo,  los cuales actuarán como contacto entre la misma y la Procuración ante posibles reclamos por mal funcionamiento, defectos o cualquier consulta técnica que se deba realizar a la empresa Proveedora del servicio, a los efectos de solucionar posibles inconvenientes en la prestación del servicio o mejorar el funcionamiento del mismo.

La Subsecretaría de Informática de la Procuración General designará dos personas como contacto y responsables técnicos siendo las mismas el nexo entre el Ministerio Público y la empresa proveedora del servicio, en cuanto a todo lo que involucre el buen funcionamiento, resolución de problemas, solicitud de configuraciones, cambio de las mismas, o cualquier actividad que involucre al normal funcionamiento del servicio contratado.

## Finalización de las tareas, información de configuraciones, acta de recepción

Ejecutados los trabajos necesarios para poner en funcionamiento la red, en un todo de acuerdo con las especificaciones de este Pliego y previo a la conformidad del mismo por parte de la Subsecretaría de Informática de la Procuración General, la empresa prestadora deberá documentar las configuraciones adoptadas, las cuales contarán con un detalle técnico completo e información referente que pueda resultar útil para la identificación de posibles fallas, y/o ante la re-configuración de equipos de reemplazo; debiendo enviar una copia del mismo al personal técnico designado por la Subsecretaría de Informática de la Procuración General como contactos y responsables técnicos.

Una vez cumplido con lo establecido en el párrafo anterior, la Subsecretaría de Informática labrará Acta de Recepción Definitiva, en cada caso

## Inicio del contrato

El contrato comenzará a regir una vez acreditado por la Subsecretaría de Informática la plena operatividad de la Red y del servicio de videoconferencia con la emisión del Acta de Recepción Definitiva, y acreditada la capacitación correspondiente al personal técnico de la Subsecretaría de Informática.

## Vigencia del Servicio

El contrato comenzará a regir a partir del mes siguiente de la fecha del Acta de Recepción Definitiva, una vez cumplidos los requisitos del articulo 21 y se extenderá por el término de veinticuatro (24) meses, prorrogable, a opción del Poder Judicial, Ministerio Público, por un período de veinticuatro (24) meses más..

## Modificación en la configuración de los equipos

Cualquier modificación en la configuración del/los equipamientos instalados deberá ser actualizada en la documentación de referencia e informarlo de igual forma a la descripta en el punto 19

## Período de resolución de la falla

Se considerará como período de resolución de la falla al tiempo transcurrido desde la fecha/hora que el responsable técnico de la Subsecretaría de Informática realiza el reclamo, hasta la fecha/hora que la empresa informa la resolución de la falla y es aceptada la solución  por el personal de la Subsecretaría de Informática, que verifica el correcto funcionamiento del servicio.

## Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo

Se deberá prestar servicio de mantenimiento preventivo en días hábiles acordando horario con personal técnico y correctivo los 365 días del año durante las 24 hs., incluyendo la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio mientras dure el contrato y a partir de la puesta en marcha. Los cargos por mantenimiento estarán incluidos en el abono mensual acordado.

La empresa proveedora deberá contar con un servicio de mesa de ayuda los 365 días del año durante las 24 hs, el cual permita al personal de la Subsecretaria de Informática, reportar las fallas mediante un sistema telefónico, donde quede registrado la fecha y hora del incidente así como una descripción del problema, de la solución adoptada, brindando un número de seguimiento.

## Confidencialidad de la información

La empresa proveedora del servicio se debe comprometer a no divulgar, publicar ni hacer uso de la información provista por el Ministerio Público, para otros fines que no sea el estipulado en el contrato.

La empresa proveedora del servicio se debe hacer responsable de la confidencialidad y seguridad de los datos transportados por su intermedio, debiendo tomar los recaudos necesarios para tal fin

## Incumplimiento del plazo de entrega

El incumplimiento del plazo previsto en el punto 13 –Plazo de Entrega- Cláusulas Particulares de este Pliego dará lugar al momento del pago, a aplicar la multa por mora prevista en el Reglamento de Contrataciones vigente.

## Incumplimiento en la prestación del servicio

La Subsecretaría de Informática certificará mensualmente si el servicio se prestó en un todo de acuerdo a las condiciones previstas en este Pliego. El incumplimiento de todas o parte de las obligaciones derivadas del servicio contratado, implicará la pérdida del derecho al cobro de la factura mensual en proporción al sitio incumplido (según cotización efectuada en anexo para importe discriminado de la Planilla de Cotización).

Cuando en el transcurso del contrato dicho incumplimiento se produjera por un período superior a dos meses, continuos o alternados, dará derecho al Ministerio Público a iniciar las acciones tendientes a la rescisión del contrato y a aplicar las penalidades que prevee el Reglamento de contrataciones vigente en la Provincia.

## Pago

Los pagos de cada factura serán realizados de conformidad con lo normado por el Reglamento de contrataciones de la Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Las facturas se presentarán mensualmente en el Área Contrataciones de la Subsecretaria de Administración de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 1° Piso, La Plata, por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con las formalidades previstas en la normativa fiscal tanto nacional como provincial.

Las mismas se deberán extender a nombre de: Poder Judicial – Ministerio Publico., CUIT NRO. 30-70721666-9.

Presentada la factura, se remitirá a la Subsecretaría de informática a fin de que la misma preste conformidad técnica sobre el servicio facturado o emita informe en los casos previstos por el punto 26 del Pliego de condiciones Particulares

Deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:

Resumen detallado del tráfico de cada vínculo, enumeración de interrupciones y lapso preciso por el cual se produjeron .

Con la primera factura se deberá adjuntar copia del acta de recepción mencionada en el - punto 19 del Pliego de condiciones Particulares.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo impedirá el inicio del trámite de pago de la correspondiente factura, hasta tanto se subsane dicho incumplimiento.

## Ampliación Contrato

Se podrá ampliar la cantidad de sitios y  el ancho de banda de cada vínculo por separado, hasta el porcentaje máximo del 100 % de lo contratado originalmente con el adjudicatario o disminuir el contrato hasta un 50 %, conforme al procedimiento previsto en el Punto 28 – Modificaciones del Contrato – Condiciones Generales. La misma podrá ser solicitada en cualquier momento durante el plazo de vigencia del contrato y el plazo para la ejecución de los trabajos de la nueva Orden de Compra será de sesenta (60) días corridos, en caso que se deba instalar un nuevo sitio, o de veinte (20) días corridos en el caso que se amplíe el ancho de banda de uno de los vínculos contratados.

## Actualización Tecnológica

La empresa proveedora tendrá la opción de reconvertir las instalaciones contratadas según las nuevas tecnologías que se ofrezcan en el mercado de la transmisión de datos y que representen mejora técnica-económica para el Ministerio Publico frente a las existentes, durante el período de duración del contrato y especialmente al momento de analizar la posible prórroga del contrato. Dichas modificaciones tecnológicas, deberán ser aprobadas por la Subsecretaría de Informática para su aplicación y no tendrán costo alguno para el Ministerio Publico.

AREA  CONTRATACIONES

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata,      de diciembre de 2007.

Especificaciones técnicas

1 . Sistema de Videoconferencia

Consta del siguiente equipamiento:

Nodo Central

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Equipo Gateway Multipunto | 1 |
| Equipo de videoconferencia central | 1 |
| Pizarra Electrónica Iteractiva | 1 |

Nodo remoto

| Descripción | Cantidad |
| --- | --- |
| Equipo de videoconferencia remoto | 19 |

Detalles técnicos del Equipamiento

Equipo Gateway Multipunto

- Velocidad de establecimiento de videoconferencia de hasta 2 Mbps por punto.

- Capacidad de establecer videoconferencias multipunto hasta 24 puntos a una velocidad de 768 Kbps con presencia continúa.

- Protocolo IP ( H.323. /  SIP Session Initiation Protocol )

- Soporte para interfases: IP (H.323 / SIP) 10/100Mbps Ethernet, MPI/V.35/RS-449/RS-530/serial, H.320 PRI /T1/E1/Leased/Restricted, T1 CAS.

- Estándares de video: H.261, H.263, H.263+ Anexo I, J, N, P, T , H.263++, H.264, SQSIF/SQCIF, SIF/CIF, VGA, 4CIF, SD, SVGA, XGA, HD.

- Capacidad de video 30 cuadros por segundo y 60 campos por segundo

- Estándares de audio G.722, G.722.1 en 7 Khz. y  G.711, G. 728, G.729ª

- Videoconferencia unificada de audio, video y datos.

- Presencia continua y transcodifcación de video.

- Soporte de videoconferencias entrantes y salientes a demanda.

- Manejo de conferencias mediante IVR/DTMF.

- Soporte QoS calidad de servicio IP (DiffServ, IP Precedence, TOS)

- Ocultación de errores de audio y video (error concealment)

- Cancelación de eco

- Soporte de traducción de direcciones de red (NAT)

- Encriptación estándar avanzada (AES). Generación e intercambio Automático de claves de 128 bits.

- Equipo modular ampliable por hardware (hot swap) con posibilidad de extender la capacidad hasta 50 extremos remotos.

- Debe incluir última versión de software disponible.

- Disponibilidad durante el transcurso de 1 año de actualizaciones de software sin costo adicional.

- Debe incluir instalación y capacitación de 4 horas para 5 personas.

- Garantía in-situ: 3 años, con un tiempo de resolución máximo del problema de 10 días.

Similar en características al equipo Polycom MGC+50

Equipo Videoconferencia Central

- Sistema de videoconferencia IP (H.323 / SIP Session Initiation Protocol)

- 1 Puertos ethernet RJ-45 que permita realizar videoconferencias sobre redes IP a una velocidad de hasta 2 Mbps.

- Estándares de protocolos de video H 264, H.263+, H.263++ y H.261

- El sistema base debe trabajar a 30 / 60 fps (cuadros por segundo).

- Formato NTSC o PAL

- Sistema de audio full dúplex  con cancelador de eco, supresor de ruidos y control automático de ganancia.

- Debe incluir parlante incorporado y subwoofer, salida total 20 Watts. Con control de graves y agudos.

- Micrófono con cobertura de 360°, con botón de silencio en el mismo micrófono.

- Estándares de audio G.722, G.722.1 en 7 Khz. y  G.711, G. 728, G.729A en 3,4 Khz.

- Cámara principal con control de Pan, Tilt y Zoom. Foco manual y automático. Zoom óptico 12x. Rango de pan +/- 100º. Rango de tilt electrónico +/- 25º. Campo total de visión de 265º.

- Ocultación de errores de audio y video (error concealment)

- Posibilidad de almacenar posiciones de cámara predeterminadas locales y remota.

- Conectores de entrada: 2 conectores S-Video, 2 conectores audio estéreo RCA y 1 conector de micrófono.

- Conectores de salidas: 3 conectores S-Video, 2 audio estéreo RCA y 1 conector VGA 1024 x 768 de resolución.

- Control remoto “inteligente” que permita activar múltiples funciones simplemente al levantarlo. Acceso a las instrucciones sobre la pantalla mediante el control infrarrojo.

- Encriptación estándar avanzada (AES)

- Capacidad de administrar a través de interfaz WEB.

- Debe permitir intercambiar entre presentaciones por computadora (ej: PowerPoint) y presencia física.

- Debe incluir última versión de software disponible.

- Adaptador externo para transmitir en vivo la salida de una Notebook/PC de escritorio a la videoconferencia debe incluir 3 conectores ethernet 10/100 Mbps, 2 entradas XGA (1280 x 1024) y 1 conector de audio estéreo.

- Disponibilidad durante el transcurso de 1 año de actualizaciones de software sin costo adicional.

- Debe incluir instalación y capacitación básica.

- Garantía in-situ: 3 años.

Similar en características al equipo Polycom VSX 7000s + Polycom Visual Concert VSX

Pizarra Electrónica Interactiva

Descripción: Pizarra electrónica interactiva con pantalla sensible al tacto e  interfase USB, que soporte volcar lo escrito a una computadora,  interactuando con una imagen proyectada sobre la misma.

- Dimensión de la pizarra: Ancho 156,5 cm, Alto 117,8 cm (195,6 cm diagonal) o superior

- Resolución: 4000 x 4000 puntos

- Superficie: con recubrimiento de poliéster, de alta resistencia, optimizada para la proyección y compatible con marcadores de borrado en seco

- Interfase: USB, con cable de conexión incluido

- Tecnología de digitalización: Analógica resistiva

- Características generales:

- Sensible al tacto, que permita ser usada con los dedos

- Tecnología de “tinta digital” que permita, mediante punteros electrónicos, editar y guardar las anotaciones hechas en la pizarra, en aplicaciones de PC

- Bandeja inteligente de marcadores que permita identificar el marcador utilizado y activar aplicaciones

- Soportes para montaje en pared

- Soporte con ruedas móvil y ajustable en altura, que permita el bloqueo de ruedas

- Drivers: la pizarra deberá contar con drivers para los S.O. Windows 2000, XP, Vista, Mac OS/X y principales distribuciones de Linux.

- Garantía in-situ: 3 años.

- Similar en prestaciones y características a la SMART Board SB680

Equipo Video Conferencia Remoto

- Sistema de videoconferencia IP (H.323 / SIP Session Initiation Protocol)

- Estándares de protocolos de video H 264, H.263+, H.263++ y H.261

- 1 puerto ethernet RJ-45 que permite realizar videoconferencias sobre redes IP a una velocidad de hasta 768 Kbps.

- El sistema base trabaja a 30 fps (cuadros por segundo).

- Formato NTSC o PAL

- Sistema de audio full dúplex  con cancelador de eco, supresor de ruidos y control automático de ganancia.

- Micrófono con cobertura de 360°, con botón de silencio en el mismo micrófono.

- Estándares de audio G.722, G.722.1 en 7 Khz. y  G.711, G. 728, G.729A en 3,4 Khz.

- Debe incluir parlante incorporado. salida total 20 Watts. Con control de graves y agudos.

- Cámara principal con control de Pan, Tilt y Zoom. Foco manual y automático. Zoom óptico 12x. Rango de pan +/- 100º. Rango de tilt electrónico +/- 25º. Campo total de visión de 265º.

- Ocultación de errores de audio y video (error concealment)

- Posibilidad de almacenar posiciones de cámara predeterminadas locales y remota.

- Conectores de entrada: 1 conector S-Video, 1 conector de audio estéreo RCA y 1 conector de micrófono.

- Conectores de salidas: 2 conector S-Video, 1 audio estéreo RCA y 1 conector VGA 1024 x 768 de resolución.

- Control remoto “inteligente” que permite activar múltiples funciones simplemente al levantarlo. Acceso a las instrucciones sobre la pantalla mediante el control infrarrojo.

- Encriptación estándar avanzada (AES)

- Capacidad de administrar a través de interfaz WEB.

- Debe permitir intercambiar entre presentaciones por computadora (ej: PowerPoint) y presencia física.

- Debe incluir última versión de software disponible.

- Disponibilidad durante el transcurso de 1 año de actualizaciones de software sin costo adicional.

- Debe incluir instalación y capacitación basica.

- Garantía in-situ: 3 años.

Similar en características al equipo Polycom VSX 6000

2. Red IP/MPLS/VPN

La red IP/MPLS/VPN se requiere para vincular las redes locales (LAN) de cada cabecera Departamental entre si y con la Procuración General, a fin de transmitir señales isócronas (audio y video) y de datos, conforme a las especificaciones técnicas de la Red.

La topología de la red será del tipo full mesh (todos contra todos) no orientada a la conexión, en la cual los sitios indicados en la Tabla 1 – Domicilios podrán cursar trafico de voz, video y datos entre si, sin necesidad de consumir recursos del sitio central del organismo.

- Será responsabilidad de la empresa proveedora la acometida y canalización desde el punto de acceso al edificio hasta el Nodo.

- Todo el plantel y equipo necesario para la prestación del servicio objeto de la presente licitación será provisto por el adjudicatario. El mencionado equipamiento deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones vigentes que hayan emitido o emitan los organismos públicos y/o privados nacionales e internacionales, competentes en la materia (por ejemplo UIT-T, CCIR, etc). Son también de aplicación las resoluciones, normas y homologación de la Comisión Nacional de Comunicaciones u Organismos públicos o privados que lo reemplace, tanto desde el punto de vista del servicio a prestar como los aspectos relacionados con la aprobación de las tecnologías a emplear, siendo el incumplimiento de las mismas de responsabilidad exclusiva de la empresa proveedora. El Ministerio Público no se responsabiliza por daños totales o parciales que puedan experimentar los equipos provistos por el adjudicatario para la prestación del servicio a causa de incendio, fenómenos meteorológicos, casos fortuitos o fuerza mayor.

- El proveedor deberá designar y comunicar a la Subsecretaría de Informática de la Procuración General dentro de los cinco (5) días hábiles de perfeccionado el contrato, a dos personas como responsables y referentes técnicos, indicando nombre y apellido, teléfono, casilla de correo,  los cuales actuarán como contacto entre la misma y la Procuración ante posibles reclamos por mal funcionamiento, defectos o cualquier consulta técnica que se deba realizar a la empresa Proveedora del servicio, a los efectos de solucionar posibles inconvenientes en la prestación del servicio o mejorar el funcionamiento del mismo.

- La Subsecretaría de Informática de la Procuración General designará dos personas como contacto y responsables técnicos siendo las mismas el nexo entre el Ministerio Público y la empresa proveedora del servicio, en cuanto a todo lo que involucre el buen funcionamiento, resolución de problemas, solicitud de configuraciones, cambio de las mismas, o cualquier actividad que involucre al normal funcionamiento del servicio contratado.

- La empresa prestadora deberá documentar las configuraciones adoptadas, las cuales contarán con un detalle técnico completo e información referente a la red, que pueda resultar útil para la identificación de posibles fallas o ante la reconfiguración de equipos de reemplazo, debiendo enviar una copia al personal técnico designado por la Subsecretaría de Informática.

- Cualquier modificación en la configuración de los equipamientos instalados deberá ser actualizada en la documentación de referencia e informado.

- La empresa proveedora deberá contar con un servicio de mesa de ayuda los 365 días del año durante las 24 hs, el cual permita al personal de la Subsecretaria de Informática, reportar las fallas mediante un sistema telefónico, donde quede registrado la fecha y hora del incidente así como una descripción del problema, de la solución adoptada, brindando un número de seguimiento.

- Se deberá prestar servicio de mantenimiento preventivo en días hábiles acordando horario con personal técnico y correctivo los 365 días del año durante las 24 hs., incluyendo la provisión de repuestos, mano de obra, supervisión técnica y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio.

- Se considerará como período de resolución de la falla al tiempo transcurrido desde la fecha/hora que el responsable técnico de la Subsecretaría de Informática realiza el reclamo, hasta la fecha/hora que la empresa informa la resolución de la falla y es aceptada la solución  por el personal de la Subsecretaría de Informática, que verifica el correcto funcionamiento del servicio.

- La empresa proveedora del servicio se debe comprometer a no divulgar, publicar ni hacer uso de la información provista por el Ministerio Público, para otros fines que no sea el estipulado en el contrato.

- La empresa proveedora del servicio se debe hacer responsable de la confidencialidad y seguridad de los datos transportados por su intermedio, debiendo tomar los recaudos necesarios para tal fin.

- Se podrá ampliar la cantidad de sitios y el ancho de banda de cada uno por separado hasta el porcentaje máximo del 100% de lo contratado originalmente con el adjudicatario o disminuir el contrato hasta el 50%. La misma podrá ser solicitada en cualquier momento durante el plazo del contrato.

- Plazo del contrato será de 24 meses y podrá ser extendido hasta 24 meses más.

- La empresa proveedora tendrá la opción de reconvertir las instalaciones contratadas según las nuevas tecnologías que se ofrezcan en el mercado de la transmisión de datos y que representen mejora técnica-económica para el Ministerio Publico frente a las existentes, durante el período de duración del contrato y especialmente al momento de analizar la posible prórroga del contrato. Dichas modificaciones tecnológicas, deberán ser aprobadas por la Subsecretaría de Informática para su aplicación y no tendrán costo alguno para el Ministerio Publico.

Detalles técnicos de la Red IP/MPLS/VPN

1. Se requieren enlaces en cada sitio, dedicados simétricos basados en conmutación de etiquetas (MPLS) que permitan el transporte de protocolos de capa de RED y superiores del modelo TCP/IP, ISO/OSI (IPv4, IPv6, IPsec, etc).

2. La red debe proveer seguridad y privacidad de los datos mediante MPLS/VPN.

3. La Red deberá permitir el ruteo OSPF. Los ruteadores a instalar en cada uno de los puntos de la Tabla 1 – Domicilios deben ser capaces de intercambiar información de ruteo OSPF entre sí, evitando la alteración de rutas dentro de la red del prestador.

4. El direccionamiento IP de cada uno de los ruteadores será el indicado por la Subsecretaría de Informática en el momento de la implementación.

5. Cada sitio deberá tener garantizada su velocidad de transferencia entre cualquiera de los extremos, de acuerdo a la Tabla 2 – Velocidades de transferencia.

6. Cada sitio deberá tener una disponibilidad de 99,4 % mensual durante todos los días, las 24 hs.

7. Los ruteadores de terminación en cada sitio deberán ser provistos por la empresa proveedora del servicio.

8. La red dispondrá de tres niveles de calidades de servicio, tanto en el backbone como en los enlaces de última milla, a saber:

- Nivel 1: Tipo “best effort” para Internet y correo electrónico.

- Nivel 2: Trafico de datos con confiabilidad para aplicaciones institucionales.

- Nivel 3: Trafico multimedia: voz y video.

9. Las calidades de servicio estarán definidas por los siguientes parámetros:

|  | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perdida de Paquetes | < 0,3 % | < 0,1% | < 0,1% |
| Retardo o Latencia (RTT) | <= 50 ms | <= 50 ms | <= 50 ms |
| Variación del retardo (jitter) | N/A | N/A | < 20 ms |
| Velocidad mínima de transferencia* | 768 kbps | 512 kbps | 768 kbps |

* Las velocidades de transferencia serán las mínimas garantizadas en caso de una ocupación total de la capacidad del la red, cabe aclarar que estas velocidades podrán ser superadas en caso de disponibilidad en la red.

Dado que el sitio Procuración General (central)  es donde converge la mayoría del tráfico, las velocidades de este deberán multiplicarse por n, siendo este valor la cantidad total de los demás de sitios a conectar.

10. Los parámetros de velocidad de transferencia mínima garantizada definidos en los niveles de calidad de servicio; y el tráfico asignado a cada nivel de calidad de servicio podrán ser modificados a criterio del personal de la Subsecretaría de Informática en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

11. Los ruteadores a proveer deben:

a. Tener la capacidad de procesamiento adecuada al ancho de banda requerido, es decir que no descarte paquetes, aún trabajando a la máxima capacidad.

b. Deberá contar al menos con 2 (dos) interfaces LAN tipo Fast Ethernet IEEE 802.3u.

c. Capacidad de ruteo OSPF.

d. Posibilidad de configurar filtros de entrada y salida.

e. Posibilidad de priorizar trafico y definir niveles de calidad  de servicio.

f. Soporte IPv6.

12. La administración de cada ruteador a proveer deberá ser compartida entre el Ministerio Público y el Proveedor que resulte adjudicatario. Cualquier cambio realizado en la configuración deberá ser documentado y comunicado a la contraparte.

13. El personal del Ministerio Publico deberá estar habilitado para poder configurar:

a. El servicio SNMP de solo lectura sobre cada ruteador de terminación instalado, a los efectos de poder realizar un control sobre el estado de cada vínculo.

b. Nuestro propio direccionamiento IP privado.

c. Ruteo OSPF.

d. Filtros de entrada y salida.

14. Las velocidades de transferencia de la Red especificadas en la Tabla 2 – Velocidades de transferencia serán verificadas con la herramienta “iperf” desarrollada por el National Laboratory for Applied Network Research de la Universidad de Illinois, entre dos puntos cualquiera de la misma.

15. Los parámetros de Perdida/Latencia/Jitter serán verificados mediante la aplicación del protocolo ICMP (ping) con paquetes de 1024 bytes de longitud, y con la herramienta “iperf”.

16. Se deberá proveer una herramienta para monitoreo de ancho de banda on-line, así como de los demás parámetros que definen los niveles de trafico. (Opcional)

Tabla 1 -Domicilios

| Procuración General (central) | 50 Nro 889 - séptimo piso - La Plata |
| --- | --- |
| Azul | Presidente Perón No 525 |
| Bahía Blanca | Estomba No 127 |
| Dolores | Belgrano No 141 |
| Junín | Comandante escribano 226 "Edificio San José" |
| La Matanza - San Justo | Florencio Varela No 2601 |
| La Plata | 7 e/ 56 y 57 ( ex edificio de Vialidad) |
| Lomas de Zamora | Av. Larroque No 2450 esq. Juan D. Peron (Camino Negro) - Banfield |
| Mar del Plata | Almte. Brown No 2046 |
| Mercedes | 26 esq. 37 |
| Morón | Colon No 237 |
| Necochea | Av. 75 No 371 |
| Pergamino | Merced No 865 |
| Quilmes | Hipólito Irigoyen No 475 |
| San Isidro | Ituzaingo No 340 |
| San Martín | Ricardo Balbin No 1753 |
| San Nicolás | Garibaldi No 9 |
| Trenque Lauquen | Uruguay No 172 |
| Zarate | Boulevard Sarmiento No 414 |

Tabla 2 – Velocidades de transferencia

| Num. (n) | Sitio | Velocidad de transferencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procuración General (central) | >= ∑(Vn) Kbps |
| 2 | Azul | 2048 Kbps |
| 3 | Bahía Blanca | 2048 Kbps |
| 4 | Dolores | 2048 Kbps |
| 5 | Junín | 2048 Kbps |
| 6 | La Matanza – San Justo | 2048 Kbps |
| 7 | La Plata | 2048 Kbps |
| 8 | Lomas de Zamora | 2048 Kbps |
| 9 | Mar del Plata | 2048 Kbps |
| 10 | Mercedes | 2048 Kbps |
| 11 | Morón | 2048 Kbps |
| 12 | Necochea | 2048 Kbps |
| 13 | Pergamino | 2048 Kbps |
| 14 | Quilmes | 2048 Kbps |
| 15 | San Isidro | 2048 Kbps |
| 16 | San Martín | 2048 Kbps |
| 17 | San Nicolás | 2048 Kbps |
| 18 | Trenque Lauquen | 2048 Kbps |
| 19 | Zarate | 2048 Kbps |

Siendo:

Vn = la velocidad de transferencia del sitio n con n=2,..,19.

3. Proyector Multimedia

- Resolución: Nativa 1024 x 768 píxeles

- Objetivo: Zoom manual, enfoque manual

- Tamaño de proyección: 25” a 285” diagonales

- Distancia de proyección: 40” a 394".

- Lámpara: potencia de 200 W, con una duración mínima de 2000 horas

- Brillo: 2000 ANSI lúmenes

- Contraste: 2000:1

- Relación de aspecto: 4:3 nativa, 16:9

- Corrección de aspecto trapezoidal (keystone): +/- 15% vertical

- Entradas:

- VGA: formato D-SUB HD 15 pines

- S-Video: Mini-DIN 4 pines

- Vídeo Compuesto: RCA

- Audio: Mini-Jack estéreo

- Compatibilidad de formatos de entrada:

- Video: NTSC M, NTSC 4:43, PAL N/M, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i

- PC: Analógica VGA a SXGA

- Audio: parlante incorporado de 1 watt de potencia (mínimo)

- Características generales:

- Deberá tener controles de: brillo, contraste, fase, nitidez, trapecio (keystone), proporción de aspecto, gamma, temperatura de color, audio, selección de entrada, inversión vertical y horizontal (proyección trasera y/o en el techo), modo silencioso/bajo consumo.

- Alimentación a 220V CA sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra

- Deberá incluir: cable de energía, cable VGA, cable de vídeo RCA, cable de vídeo S-video, cable de audio, control remoto, estuche y tapa del objetivo

- Deberá soportar modo silencioso y de bajo consumo

- Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido

- Garantía in-situ: 3 años.

Similar en prestaciones y características al Viewsonic PJ566D