ESPECIFICACION TECNICA

RACKS  PICKING

DESTINO: Sala de Efectos, Fiscalía General

Depto. Judicial Bahía Blanca

LUGAR DE ENTREGA: Coordinar con el Del. de Administración

Sr. Eduardo Lavirgen

Tel. (0291) 459-1703 / 05

DESCRIPCION GENERAL

Estructuras modulares formadas con 4 niveles de carga, con las siguientes características:

MEDIDAS POR MODULO: 2,00 m de altura

2,30 m de frente

0,80 m de profundidad

MATERIALES

1-Bastidores: chapa de 2 mm plegada en forma omega 80 x 80 mm, con doble encastre con riendas laterales en diagonal.

2-Vigas: perfil rectangular abierto de 2 x 90 x 50 mm.

3-Piso: tablillas metálicas

TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Pintura horneable a 160º. Bastidores grises y vigas color (naranja o rojo).

CANTIDAD: Un total de 24 módulos de los cuales serán:

4 iniciales

20 adicionales

PLAZO DE ENTREGA: 30 (treinta) días

IMPORTANTE

Se deberá contemplar el flete  y el armado en el sitio de destino, esto es ciudad de Bahía Blanca

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL

AB