# PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 215/07

EXPTE. 3002-2257/07

APERTURA:

DIA: 30

MES: noviembre

AÑO: 2007

HORA: 10:00

Expte. 3002-2257/07

CLAUSULAS GENERALES

Artículo 1°: Llámase a Pedido de Presupuesto n° 215/07 para contratar la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado  destinados a la Secretaría Privada de la Procuración General, al Cuerpo de Instructores de Policía Judicial y al Registro Unico de Detenidos cuyas dependencias  están ubicadas en el Depto. Judicial La Plata. Los equipos fueron solicitados por el Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, y las especificaciones anexas constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las propuestas serán abiertas el día y hora indicados en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por los representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para la apertura del acto fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La Formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de Contrataciones.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES

Artículo 1°: La apertura de las ofertas se realizará en la Sala de Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, el día  30 de noviembre a las 10:00 horas.

Artículo 2°: La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado sin enmiendas ni raspaduras a la Oficina de Contrataciones mencionada en el artículo 1° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará preferentemente a máquina y cada hoja será suscripta por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará:

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., adquirido en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario; o expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

Artículo 3°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y ESPECIFICACIONES TECNICAS elevadas de la Oficina solicitante que forman parte del presente pliego, y especificará el precio unitario y total de cada renglón, y por el total general de la propuesta.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la Ley n° 23.349, T.O. de acuerdo a Decreto n° 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 4°: Los precios establecidos en la oferta y en el contrato serán invariables y se expresarán en PESOS con dos decimales.

Artículo 5°: Se coordinará con Depto. Arquitectura (0221) 482-3181  o  489-4064 una fecha de visita de obra. La constancia de visita se ajuntará a la propuesta.

Artículo 6°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PRO- PUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

Artículo 7°: Si el monto total de la propuesta excede la suma  total de  $ 15.000,00 (quince mil pesos) será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto” y consignar como lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 n° 889/91, 1° Piso, La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 8°: Si el oferente formulara dos o más propuestas por un mismo renglón, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 9°: La garantía será devuelta a los oferentes una vez resuelto el presente llamado, y a quien resulte adjudicatario una vez producida la recepción definitiva.

Artículo 10°: El solo hecho de presentar una propuesta obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Artículo 11°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado mediante la constancia de recepción de la Orden de Compra/Provisión por parte del adjudicatario o mediante cualquiera otra forma documentada de notificación.

Artículo 12°: El adjudicatario deberá cumplir el contrato dentro de los 30 (treinta) días a contar desde el Acta de Inicio de Obra, de acuerdo con los requerimientos que le formule el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

Artículo 13°: Los fletes, acarreo y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario y deberán efectuarse dentro del horario habilitado para ello.

Artículo 14°: Para los trabajos motivo del presente llamado no se requerirá representante técnico.

Artículo 15°: El personal que el contratista emplee en los trabajos dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando la Inspección lo estime conveniente, podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tiene para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Artículo 16°: Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Artículo 17°: Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

Artículo 18°: Cuando la Inspección advierta vicios de construcción, sea durante el curso de la ejecución o antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.

Artículo 19°: El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección. Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.

La Inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.

Articulo 20°: Cualquier error de interpretación o duda que surgiera en la ejecución del trabajo, no será causa para justificar la mora en la entrega. Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la Inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La Inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.

Articulo 21°: Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones de este Pliego. En dicha oportunidad se labrará Acta de Recepción Provisoria.

Articulo 22°: Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, la entrega en los plazos estipulados.

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo, dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona. En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero si certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.

Articulo 23°: El plazo a que se refiere el artículo 22°, no alterará bajo ningún concepto los términos fijados para el cumplimiento del contrato. Toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos. En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial incurriera en mora, los punitorios y eventuales atrasos en el plan de trabajos resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Articulo 24°: El DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Articulo 25°: Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, por orden de servicio, autorizará la reanudación de los mismos.

Artículo 26°: El pago será realizado por la Tesorería de la Subsecretaria de Administración de la PROCURACION GENERAL de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la provincia de Buenos Aires nº 7764/71., una vez recepcionados provisoriamente los trabajos y conformados los mismos por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN GENERAL. En base a ello, el contratista confeccionará la factura por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras y la presentará con su correspondiente Remito (firmado por el representante técnico del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN GENERAL) en el Área Contrataciones de la Subsecretaría de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nº 889/91 1º piso; a nombre de ésta última, nº de CUIT 30-70721666-9; debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del adjudicatario y las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Articulo 27°: Antes de solicitar la Recepción Definitiva de los trabajos, el contratista deberá entregar a la Inspección los planos y documentos que acrediten que los mismos han sido aprobados por las reparticiones o empresas a que hace referencia el articulo 26°.

Artículo 28°: El organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al 20% (veinte por ciento).

La orden pertinente se emitirá con una anticipación de 10 (diez) días al del vencimiento del contrato.

Articulo 29°: La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá 6 (seis) meses después de efectuada la Recepción Provisoria a que alude el articulo 24°.

Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos.

Articulo 30°: Las órdenes de servicio que pudieran expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, darán lugar a la ampliación, de pleno derecho, de dicho plazo, por igual término al previsto por el artículo 31°, el que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas.

Articulo 31°: La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE UN  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Secretaria Privada del Dr. Pettoruti. Procuración General

LUGAR DE PROVISION: Calle 13 e/ 47 y 48  1° Piso.

- ITEM 1.1.1  RETIRO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES.

Se deberá proceder al retiro de los equipos existentes en las oficinas de referencia. Previendo la reutilización de la estructura metálica utilizada como sostén del equipo retirado o en caso contrario se procederá a realizar una estructura metálica de apoyo con las dimensiones de los equipos a proveer. Utilizar la conexión existente de electricidad para la posterior conexión de las nuevas unidades.

- ITEM 2.1.1  PROVICION E INTALACION DE UN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIOANDO

- Trabajos preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, carpintería y herrería para la instalación de los gabinetes y la reutilización de las llaves térmomagnética existentes.

- De los equipos:

- Un (1) equipo acondicionador de aire compacto frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS18H o superior, de 4.500 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1980 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

Medidas aproximadas: alto 380, ancho 600, profundidad 710 (en milímetros).

NOTA:

Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e infraestructura de la Procuración General.

Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y   mano de obra.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

Los mobiliarios que sean necesarios desplazar estará a cargo del contratista  trasladarlo

Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al TE. (0221) 482-3181 o 489-4064.

- PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E

INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACIÓN GENERAL

RL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Cuerpo de Instructores de Policía Judicial. Departamento Judicial La Plata.

LUGAR DE ENTREGA: Dpto. de Arquitectura e Infraestructura. Calle 4 Nº 340 e/ 38 y 39.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión del equipo.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Tareas preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería necesarios para la instalación de los equipos y de electricidad, los que contaran con puesta a tierra y llave termomagnética con curva de disparo tipo “C” (ajusta a especificación del fabricante). Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores, protección de tablero principal, refuerzo de la instalación y ampliación de potencia.

Características técnicas:

Los equipos de aire acondicionado deberán ser tipo Split, marca Carrier o similar en calidad y tecnología, con unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, para la instalación sobre pared lateral, 220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frete de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnostico y autor reparación.

Las unidades exteriores, preparadas para la instalación a la intemperie, 220V. de alimentación, de bajo nivel sonoro y de vibración, con flujo de aire de recirculación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo de ultima generación, alto coeficiente de rendimiento.

| Capacidad | Cantidad |
| --- | --- |
| 4500 frig/h | 1 |
| 6000 frig/h | 1 |

CANTIDAD TOTAL: dos (2) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días.

NOTA:

  - Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.

  - El contratista deberá realizar el cálculo de verificación de las capacidades para el tipo y uso de cada ambiente.

  - Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

  - El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

  - Una vez instalados los equipos se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

  - Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 28 de julio de 2026

LU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: R.U.D. Departamento Judicial de LA PLATA

LUGAR DE ENTREGA: Calle 50 e/ 11 y 12  nº  790 de la Ciudad de La Plata.

Objetivos:

- Se proveerá e instalará la cantidad de seis (6) equipos de acondicionamiento de aire que serán colocados respetando los trabajos que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los  equipos Split y de electricidad, los que constarán de toma con puesta a tierra y llave termomagnética acorde al consumo con curva de disparo tipo “C”  (ajustar a especificación del fabricante). Verificación de conductores de entrada, en caso de no verificar, cambio de conductores, protección de tablero principal y refuerzo de la instalación.

- En  el caso que corresponda, se debe también realizar ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del inmueble, incluyendo acometida, fusible y medidor.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe del líquido de condensación en el exterior en lugares que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales de edificio.

De los equipos:

- Tres  (3) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS12H o superior, de 3.000 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1290 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Tres (3) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca Tadiran o equivalente en calidad y tecnología del tipo TMS18H o superior, de 4.500 Kcal/h, potencia eléctrica máxima 1980 Watt, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad de los equipos debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e infraestructura de la Procuración General.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y   mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Una vez instaladas las unidades se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado, catálogos de fabricante y cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al TE. (0221) 482-3181 o 489-4064.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días, a partir del acta de inicio de obra.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E

INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata,  24  de Octubre de 2007

RL.

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Pedido de Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 215 |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2007 |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-2257/07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nº 889/891 1er. Piso |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad |  | Unidad |  | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| 1 | 1 |  | 1 |  | Provisión, montaje e instalación de 1 (uno) equipo de Aire Acondicionado en calle 13 e/ 47 y 48 piso 1º, La Plata, Depto. Judicial La Plata. |  |  |
| 2 | 1 |  | 2 |  | Provisión, montaje e instalación de 2 (dos) equipos de Aire Acondicionado en el edificio calle 4 nº 340 de la ciudad de La Plata. |  |  |
| 3 | 1 |  | 6 |  | Provisión, montaje e instalación de 6 (seis) equipos de Aire Acondicionado en el edificio calle 50 nº 790 de la ciudad de LA Plata. |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| (en números y letras)-------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca de los equipos ofertados: |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| ----------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |