PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	2

2.	Objeto	                                                                                                   2

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	2

4.	Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	2

5.	Consultas y Aclaraciones	3

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	3

7.	Ofertas - Su Presentación	4

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	5

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	6

10.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	7

11.	Perfeccionamiento Contrato	7

12.	Lugar Entrega	7

13.	Plazo de Entrega	7

14.	Fletes	                                                                                                   7

15.	Obligación del oferente.-	7

16.	Incumplimiento del plazo de entrega.-	8

17.	Pago	                                                                                                          8

18.	Dudas en la documentación técnica.-	8

19.	Ampliación del plazo contractual.-	8

20.	Ampliación Contrato	9

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo II – Título III – Contrataciones, de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires;  Decreto Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la provisión de  insumos informáticos para la Subsecretaría de Informática de la Procuración General, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que forman parte este pliego.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de  60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en los  sitios web del Poder Judicial  Ministerio Público (www.mpba.gov.ar/web licitaciones), o del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (www.gba.gov.ar  contrataciones).

Asimismo, los oferentes deberán constituir el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado, en el Area Contrataciones,  Subsecretaría de Administración de la Procuración General (calle 50 nº 889 primer piso, La Plata; en el horario de 7:30 a 13:30 horas), donde  consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”  y deberá adjuntarse a la propuesta presentada.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto – Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

  - Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

  - En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan obtenido el Pliego de Bases y Condiciones,  y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse, conforme los términos establecidos en el Reglamento de Contrataciones artículo 16 y siguientes; en un único sobre o paquete con el  siguiente rótulo:

Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Expediente Nº 3002-2581/07.

Licitación Privada Nº 06/08

Fecha de Apertura: 07/03/2008

Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones. Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

Asimismo, y con fines de procedimiento administrativo, previo a la adjudicación se requerirán los precios unitarios de materiales y mano de obra  por separado.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

  - Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

  - Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Descripción técnica de los elementos ofertados;

  - Oferta Económica o Técnica-económica.

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 8.3;  8.4; 8.6 y 8.18  de las -Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento del Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total adjudicado.

El Comitente podrá, durante el proceso de evaluación de las Ofertas y si lo considerara necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones.

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Lugar Entrega

La entrega de los elementos contenidos en cada renglón deberá ser coordinada con la Subsecretaría de Informática al tel. (0221) 4121084/88.

Para el caso de los renglones 11 y 14 se  distribuirán conforme las planillas que acompañan este pliego.

## Plazo de Entrega

El plazo, será de 30 (treinta)  días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra/Provisión.

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligación del oferente.-

El oferente deberá adjuntar los manuales o instructivos con las especificaciones técnicas, correspondiente a los bienes ofertados y de las ofertas alternativas a cada renglón. Se deberá detallar la garantía ofrecida a cada elemento adquirido. Deberá mostrar, a solicitud del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General y/o de la Comisión Asesora de Preadjudicación, el material ofrecido; en cuyo caso será obligación del oferente indicar las marcas, y modelos, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego. Los gastos de cualquier naturaleza que ello pudiera ocasionar estarán a cargo exclusivo del oferente.-

## Incumplimiento del plazo de entrega.-

El incumplimiento del plazo previsto en el punto 13- Plazo de Entrega – Cláusulas Particulares de este Pliego dará lugar al momento del pago, a aplicar la multa por mora prevista en el Reglamento de Contrataciones vigente.

## Pago

El contratante cancelará sus obligaciones conforme lo establecido en el Punto 31 –Pago- Condiciones Generales.

La  firma adjudicataria presentará su factura, confeccionada por triplicado,  junto con los remitos  originales conformados por correspondientes Delegados  de Informática; en el Area Contrataciones de la  Subsecretaría de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nº 889/91 1º piso; a nombre de ésta última, nº de CUIT 30-70721666-9; sin enmiendas ni raspaduras;  con el número de Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) y demás exigencias previstas en la normativa fiscal, tanto Nacional como Provincial.

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

## Ampliación Contrato

El organismo contratante se reserva el derecho de ampliar o disminuir, conforme el procedimiento previsto en el Punto 28 –Modificaciones del Contrato- Condiciones Generales; hasta el 100 % (ciento por ciento) del  valor de cada renglón adjudicado, en cuyo caso se acordará para la entrega un nuevo plazo.

El Poder Judicial – Ministerio Público- podrá hacer uso de la facultad de ampliación hasta 30 (treinta) días después de  vencido el plazo de entrega fijado en el punto 13 de de las Condiciones Particulares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR RENGLÓN

Renglón 1: Armario ignífugo y anti magnético

Tipo de Construcción: doble cuerpo.

Protección interior: aislante ignífugo que actúa en forma dinámica, reduciendo la temperatura.

Aislante térmico: conglomerado refractario.

Con aislante anti magnético.
Válvula de ajuste perimetral que  impide las filtraciones de aire caliente. 
Cerradura: numérica de cambio de clave automático y un manijón de apertura. con 4 pasadores acerados de 30 mm de espesor. 
Blindaje:  60 mm.

Alto: 1600 mm 
Ancho: 700 mm
Fondo: 600 mm

Cantidad: 1

Lugar de entrega: Subsecretaría de Informática, calle 50 nº 889 piso 7, La Plata

Renglón 2:  Switch de 24 + 2 Gb ports

Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

Aprendizaje automático de la configuración de la red.

Montaje: para montar en rack de 19“.

Garantía: 3 años in-situ.

Normas soportadas:

- Soporte VLAN: IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v port-based VLAN

- Spanning Tree: IEEE 802.1D y  IEEE 802.1W

- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

- Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS)

- Link Aggregation: 802.3ad

- Ports: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-X

Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100 Mpbs RJ45.

2 puertos MDIX automáticos de 1000 Mpbs RJ45.

Rate de transmisión de datos:

Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)

Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo)

Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.-

Puerto de consola: RS-232 serial 9 pines hembra (Cable serial DB-9 macho-hembra incluido).

Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1 y v2c,  RMON, Telnet. TFTP y web browser.

Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo.-

LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/100M/1000M Link/Act

Emisión de ruido: Cero. No debe poseer ventiladores o coolers.

Similar en características y prestaciones al modelo 3C17300A de la marca 3com.

Cantidad: 70 (setenta)

Lugar de entrega:  Subsecretaría de Informática, Delegación La Plata.

Renglón 3:  Switch de 16 ports

Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

Aprendizaje automático de la configuración de la red.

Montaje: para montar en rack de 19“ .

Garantía: 3 años in-situ.

Normas: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.

Conectores: 16 puertos MDIX automáticos de 10/100Mpbs RJ45.

Rate de transmisión de datos:

Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)

Buffer RAM: 512KB por dispositivo

Tabla de filtrado de direcciones: 8K entradas por dispositivo .-

Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo . .-

LEDs de diagnóstico: energía, conexión/actividad, 100Mbps .-

Garantía: 2 años (mínimo).-

Similar en características y prestaciones al modelo TE100-S16 de la marca Trendware.

Cantidad:  70 (setenta)

Lugar de Entrega: Subsecretaría de Informática, Delegación La Plata.

Renglón 4:  HD DCSI 146 GB IBM

Disco rígido SCSI

Capacidad: 146 GB

RPM: 10.000

Tecnologia: Hot Swap

Marca: IBM

Numero de Parte: 40K1024 (en caso de estar discontinuado el numero de parte se deberá cotizar el que lo reemplace)

Cantidad: 18 (dieciocho)

Lugar de Entrega: Subsecretaría de Informática, Delegación La Plata.

Renglón 5: Fibra Autoportante

Cantidad de hilos: 4

Tipo: AMP

Fibra Multimodo 62.5/125

Colores: Según norma TIA

Cubierta para exterior

Autoportante con linga de acero

Cantidad: 1000 metros

Lugar de Entrega:  coordinar con Subsecretaría de Informática (0221) 4121084/88

# Renglón 6: Patch fibra 1 metro ST-SC

Largo: 1 metro

Conectores: - ST en  un extemo

- SC en otro extremo

Tipo: Tyco

Fibra Multimodo

Armado por el fabricante de los componentes

Cantidad: 8 (ocho)

Lugar de Entrega:  coordinar con Subsecretaría de Informática (0221)4121084/88

Renglón 7: Conector LightCript Plus ST

Conector: ST

Tipo: Tyco

Metodo de armado: Crimpeado

Para fibra Multimodo 62.5/125

Cantidad: 20 (veinte)

Lugar de Entrega:  coordinar con Subsecretaría de Informática (0221) 4121084/88

Renglón 8: Bandeja para 6 conectores ST

Normalizada 19”

Color Negro

Tipo: Tyco frontal

Deslizante

Cantidad: 4 (cuatro)

Lugar de Entrega:  coordinar con Subsecretaría de Informática (0221)4121084/88

Renglón 9: Break out kit para fibra optica

Cantidad de pelos: 12 pelos de fibra

Colores: uno por cada pelo

Cantidad: 6 (seis)

Lugar de Entrega:  coordinar con Subsecretaría de Informática (0221)4121084/88

# Renglón 10: Media Converter

Compatible con los estándares IEEE 802.3 10Base-T y IEEE 802.3u

100Base-TX, 100Base-FX

Ofrece autonegociación de un puerto 10/100Base-TX con conector RJ-45

Ofrece fibra óptica multimodo con un puerto 100Base-FX con conector

SC (TFC-110MSCE)

Auto MDI-X para puerto 10/100Mbps-TX

Autonegociación para modo de velocidad y de dúplex en puerto

10/100Mbps-TX

Ofrece un interruptor deslizante para selección de Full y Half

dúplex en puerto FX

Conexión sin necesidad de apagar el equipo y para montaje en pared

5 años de garantía

Estándar:

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX y 100Base-FX

Medios de Red:

10Base-T: UTP Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 STP de 100 ohmios

100Base-TX: UTP Cat. 5, EIA/TIA-568 STP de 100 ohmios

100Base-FX: Cable de fibra óptica multimodo de 50/125 um ó 62.5/125

um, hasta 2 km

Protocolo: 	CSMA/CD

Puertos:	1 x 10/100Base-TX

1 x 100Base-FX

Velocidades de transferencia:

10Base-T: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Dúplex)

100Base-TX: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Dúplex)

LEDs de diagnóstico:

Por unidad: Alimentación eléctrica

Por puerto: Enlace/Actividad, Full Dúplex/Colisión

Adaptador de alimentación: Adaptador eléctrico externo 1A y 7,5V DC

Consumo eléctrico: 	2 vatios (máx)

Dimensiones: 116 x 70 x 25mm (4,6 x 2,75 x 0,98 pulgadas)

Peso: 	200g (7 onzas)

Temperatura:	Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

Almacenamiento: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)

Humedad: 5% ~ 90% RH

Certificación: 	FCC,CE

Similar en características y prestaciones al modelo TFC-110MSCE de

TrendNet

Cantidad: 4 (cuatro)

Lugar de entrega: coordinar con Subsecretaría de Informática (0221)4121084/88

Renglón 11: Compresor de Aire

Compresor de aire

Capacidad del tanque: 50 lts

Con ruedas para traslado

Potencia: 2,5 HP

Presión Bar ( 0.8 Mpa)

Admisión de Aire 206 l/min

Velocidad de Funcionamiento: 2.800 rpm

Válvula de seguridad

Manómetro de caudal de aire en el tanque

Manómetro de caudal de salida de aire

Accesorios del compresor

10 mts de manguera de 8 mm de 300 lbs

3 racord completos

4 pernos enchufe

1 pistola de sopletear

1 pistola pulverizadora

1 pistola aspiradora

4 abrazaderas de 14 mm

Modelo similar: Dowen Pagio

Cantidad: 25 (veinticinco)

Lugar de entrega: Ver planilla de distribución renglón nº 11

Renglón 12: Especificaciones Técnicas Lecto grabadora de DVD

Velocidad de Escritura DVD-R:18X,16X, 14X,12X, 8X, 6X, 4X, 2X
DVD-RW:6X, 4X, 2X, 1X
DVD+R:18X, 16X,14X,12X, 8X, 6X, 4X
DVD+RW:8X, 6X, 4X, 2.4X
DVD+R(DL):8X,6X, 4X, 2.4X
DVD-R (DL):8X,6X, 4X, 2X
CD-R:48X,40X, 32X, 16X, 10X, 4X
CD-RW:32X,24X, 20X, 16X, 10X, 4X
DVD-RAM:14X

Velocidad de Lectura DVD-ROM (Single):16X max. (CAV)
DVD-ROM (Dual):8X max. (CAV)
CD-ROM:48X max. (CAV)
DVD-RAM:12X
DVD+R (DL):8X
DVD-R(DL):8X
CD-RW:40X

Tiempo de Acceso: DVD: 140 ms y CD: 150 ms                                                          
Modo de Escritura: DVD-R & DVD-R (DL): DAO, Incremental Recording (Multi-Border Recording) DVD-RW: Restricted Overwriting, DAO, Incremental Recording (Multi-Border Recording)
DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording)
DVD+RW: Random Recording
CD-R/RW: DAO, TAO, SAO, Packet Recording (Multi-Session Recording) 
Sistema Operativo; Compatibles Windows XP/NT/2000,Compatible con Windows Vista 
Interfaz: IDE 
Buffer de Datos 2 MB 
Software Incluido Software de grabacion 
Formatos de DiscoEscritura: DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-R, DVD-RAM
Lectura:DVD-ROM, DVD R/RW, Photo CD, Video CD, CD-DA, CD-Extra, CD-Text, CD-R, CD-RW, DVD-RAM 
Diámetro del Disco 12 cm y 8 cm 
MTBF 60,000 Power On Hours 
Orientación de Montaje Vertical y Horizontal

Cantidad: 45 (cuarenta y cinco)

Lugar de entrega: 	Subsecretaría de Informática (0221)4121084/88

Renglón 13: Especificaciones técnicas de Pen Drive

Capacidad:  1GB, 
Dimensiones: 2.64" x 0.80" x 0.35" (66.9mm x 20.4mm x 9.0mm) 
Temperatura de funcionamiento: 0› a 60› C / 32› a 140› F 
Temperatura de almacenamiento: -20› a 85› C / -4o a 185› F 
Tasa de transferencia de datos de lectura hasta de 6MB/seg. y de escritura hasta de 3MB/seg.** 
Plug and play 
Sistema operacional Transferencia de archivos 
Win98SEù, Win 2000, Win XP Si 
Mac OS9.x y superior Si 
Win NT, Win 95, Win 98

Modelo Similar a KINGSTON

Cantidad: 60 (sesenta)

Lugar de entrega: 	Subsecretaría de Informática (0221) 4121084/88

Renglón 14: Estabilizador de Tensión 9.5 KVA

Estabilizador de tensión electrónico monofásico con las siguientes características técnicas:

•	Potencia de salida 9500 va.

•	Corriente nominal 43 Amp.

•	Tensión de salida 220 v  +/- 5%

1.	Baja tensión: El equipo produce un apagado cuando la tensión de entrada permanece por debajo del rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen  dentro  del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.

2.	Sobre tensión de larga duración: Apaga el equipo cuando la tensión de entrada permanece por encima del rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro  del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de  180 segundos corridos.

3.	Sobre tensión de corta duración: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta duración menor a 5 milisegundos de tal manera que no superen los 360 Volts de pico.

4.	Sobrecarga  y cortocircuito: La entrada de energía posee un interruptor de apagado automático, para desconexión de la línea de alimentación en caso de sobrecarga o cortocircuito causada por el estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma manual accionando una palanca. A la salida tiene un fusible (accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de sobrecarga  o cortocircuito de salida.

5.	Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el paso de perturbaciones eléctricas causadas por fenómenos atmosféricos o por instalaciones eléctricas industriales, derivando esta energía a tierra.

•	El rengo de regulación: 150 a 250 Volts.

•	Regulación totalmente de estado sólido.

•	Velocidad de respuesta: 20 milisegundos

•	Conexión de toma a tierra, cableado y conectores según normas IRAM para instalaciones eléctricas.

Similar en características y prestaciones al Pioner 9500 de Energit

Cantidad: 33 (treinta y tres)

Lugar de entrega: Ver planilla  distribución  y contactos del renglón 14

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 06 |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-2581/07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad |  | Unidad |  | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| 1 | 1 |  | s/E.T. |  | Provisión de armario ignifugo para la Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 2 | 70 |  | s/E.T. |  | Provisión de switch 24 + 2 Gb ports para la Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 3 | 70 |  | s/E.T. |  | Provisión de switch 16 ports para la Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 4 | 18 |  | s/E.T. |  | Provisión de HD SCSI 146 GB IBM para la Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 5 | 1000 mts |  | s/E.T. |  | Provisión de fibra autoportante, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 6 | 8 |  | s/E.T. |  | Provisión de patch fibra 1 metro ST-SC, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 7 | 20 |  | s/E.T. |  | Provisión de conector LightCript Plus ST, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 8 | 4 |  | s/E.T. |  | Provisión de Bandeja para 6 conectores ST, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 9 | 6 |  | s/E.T. |  | Provisión de Break out Kit para fibra óptica, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 10 | 4 |  | s/E.T. |  | Provisión de Media Converter, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 11 | 25 |  | s/E.T. |  | Provisión de compresores de aire 2.5 hp + accesorios, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 12 | 45 |  | s/E.T. |  | Provisión de lectograbadoras de DVD, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 13 | 60 |  | s/E.T. |  | Provisión de pen drive, Subsecretaría de Informática. |  |  |
| 14 | 33 |  | s/E.T. |  | Provisión de estabilizadores tensión, Subsecretaría de Informática. |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Importe Total de la Propuesta (en números y letras), son PESOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |