PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	3

2.	Objeto	3

3.	Duración del contrato	3

4.	Plazo Mantenimiento Oferta	4

5.	Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	4

6.	Consultas y Aclaraciones	4

7.	Oferentes - Condiciones Requeridas	4

8.	Ofertas - Su Presentación	5

9.	Ofertas - Documentación a Integrar	6

10.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	8

11.	Garantía de Ofertas y de Contrato	8

12.	Lugar de Prestación del servicio	8

13.	Documentación a integrar por la empresa adjudicataria	8

14.	Perfeccionamiento del contrato	9

15.	Cláusula de Indemnidad	9

16.	Prestación del servicio	9

17.	Requisitos sobre el personal del Prestador	10

18.	Obligaciones del Prestador sobre su personal	10

19.	Control de asistencia y de tareas	11

20.	Visita a Instalaciones	11

21.	Facturación y documentación a presentar con la factura	11

22.	Pago	12

23.	Penalidades	12

24.	Opción de Prórroga	12

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema contra incendios instalado en el inmueble sito en calle 50 N° 889/91 de la ciudad de La Plata, perteneciente al Ministerio Público de la SCBA, según el detalle de las Especificaciones Técnicas que forman parte de este pliego.

## Duración del contrato

El plazo de vigencia del contrato se fija en períodos mensuales y correrá inicialmente desde el primero de enero de 2008. Si el contrato se perfeccionara –punto 14 Condiciones particulares-  con posterioridad al primero de enero de 2008 comenzará a regir a partir del mes siguiente al de la recepción de la Orden de Compra; y concluirá, en ambos casos el treinta y uno de diciembre de 2008, fecha que será prorrogable a opción del Poder Judicial, Ministerio Público, por un período de cuatro meses más,

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar - Licitaciones) o en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Bs. As. (www.gba.gov.ar – contrataciones).

En tal caso, constituirán el “Domicilio de Comunicaciones” en el Area Contrataciones del Ministerio Publico, en el horario de 7.30 a 13.30 hs. (calle 50 nº 889/91, 1er. Piso) mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por el Area Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, y deberá adjuntarse a la propuesta.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hayan constituido al efecto “Domicilio de Comunicaciones” – Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

7.1. Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero sí se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán antes de la adjudicación requerir la ampliación de rubro en el referido Registro.

7.2  En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 7.1  –Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 –Plazo de Mantenimiento Oferta- Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan obtenido el Pliego de Bases y Condiciones,, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

- Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

- Expediente Nº 3002-2114/07

- Licitación Privada Nº 25/07

- Fecha de Apertura: 20/11/2007

- Hora Apertura: 10:00 hs.

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación legal del firmante de la Oferta en copias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración, en instrumento privado, que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda –Punto 40 –Anexo 1- Condiciones Generales

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Oferta Económica o Técnica-económica

  - Antecedentes de su actividad empresaria, no menor de dos (2) años, detallando para cada trabajo ejecutado de similares características a los trabajos objeto del presente llamado: Comitente, domicilios y teléfonos. Ubicación de las instalaciones. Monto, plazo y estado de ejecución y todo otro dato de interés que contribuya a efectuar una valoración de méritos para lo cual deberá acreditar antecedentes específicos.

  - Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, en el cual conste que el oferente no mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal.

  - Constancia de Visita a Instalaciones – punto 20 -

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.15, 9.17 y 9.18- Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 9- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Ofertas y de Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del mayor valor de la oferta cuando esta supere la cifra de quince mil pesos.  Con posterioridad a la adjudicación y previo a que se perfeccione el contrato se afianzará el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

## Lugar de Prestación del servicio

El servicio de mantenimiento de sistema contra incendios se prestará en el inmueble de calle 50 N° 889/91, según lo detallado en las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego de Condiciones Particulares

## Documentación a integrar por la empresa adjudicataria

La o las firmas que resulten adjudicatarias previo al libramiento de la Orden de Compra y dentro del plazo de diez (10) días corridos, término que se adicionará al mantenimiento de oferta, deberán presentar las siguientes pólizas que deberán mantener plena vigencia durante todo el plazo contractual y contendrán el sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales de La Plata

- Documentación que acredite la contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y seguro de vida obligatorio de la totalidad del personal afectado al servicio.

- Póliza de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos contra cualquier daño, perdida o lesión causada a terceros y a bienes, derivados de negligencia, imprudencia o inobservancia de las reglas del buen arte, en las tareas a causa o como consecuencia del contrato por un monto mínimo de Pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000)

- Listado del personal que ejecutará por cuenta de la empresa el servicio contratado detallando nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio, CUIT o CUIL, matricula habilitante (de corresponder), declaración jurada de que no son agentes al servicio del Estado provincial y fotocopia de la libreta sanitaria.

Cualquier cambio o modificación, permanente o transitoria, que la Empresa tenga que introducir al listado antes mencionado, deberá estar debidamente notificada al organismo contratante.

## Perfeccionamiento del contrato

Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Cláusula de Indemnidad

El contratista no tiene ningún tipo de relación con el personal del Prestador, afectado al cumplimiento de las tareas objeto del presente y no responderá por ningún tipo de reclamo. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el prestador se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al comitente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del prestador, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluida la contratación cualquiera fuera la causa y se extenderá o alcanzará a indemnizaciones, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

## Prestación del servicio

El servicio de mantenimiento preventivo – correctivo, comprende la provisión de mano de obra e insumos menores para mantener las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo la limpieza general de los equipos. Las tareas de mantenimiento se prestarán con una frecuencia de dos (2) visitas mensuales, en el horario de 7.30 a 17.00 hs. y  los 365 días del año ante cualquier requerimiento de la guardia del inmueble.

A tales fines, antes de iniciar la prestación del servicio será obligación del prestador presentar por escrito los números telefónicos para atención de reclamos ante el Departamento de Arquitectura e Infraestructura y ante la guardia del inmueble de calle 50 n° 889/91.

## Requisitos sobre el personal del Prestador

- Deben contar con 18 años de edad cumplidos como mínimo.

- Deben contar con libreta sanitaria y tarjeta de identificación.

- Evitar su relación con el personal de la Administración salvo los casos que así lo exijan por razones de trabajo, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la prestación del servicio.

- No deberán ser agentes al servicio del Estado Provincial.

## Obligaciones del Prestador sobre su personal

- obligación de pagar en término sueldos y jornales y toda retribución que corresponda por ley.

- cumplir las obligaciones laborales y previsionales que establezca la legislación vigente.

- Cumplir con las disposiciones de la Ley n° 19.587 y sus decretos reglamentarios, como toda otra normativa que amplíe o reemplace las Normas de Higiene y Seguridad laboral.

- Utilizar las normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del trabajador en cuanto a las condiciones ambientales, integridad psicofísica y prevención de riesgos laborales.

- Contratar los seguros de ley

- Contar con la certificación de los exámenes preocupacionales correspondientes a cada uno de los empleados que figuren en la nómina de servicios

- El prestador esta obligado a informar por escrito al Area Contrataciones del Ministerio Público las altas y bajas de su personal afectado al servicio y que se produzcan durante la vigencia del contrato. Las altas deberán ser comunicadas al menos con doce horas de anterioridad cumpliendo todas las exigencias de los puntos 13  c), 17 y 18 y las bajas deben comunicarse dentro del primer día hábil siguiente al de producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene incumplida respecto del personal cuya baja se comunica.

- El prestador deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello.

El comitente se reserva el derecho de verificar cuando lo considere oportuno, y a través de la Contaduría General de la Provincia y del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales, pudiendo requerir al prestador la documentación necesaria para tal fin.

## Control de asistencia y de tareas

El Departamento de Arquitectura e Infraestructura o la persona que  este designe, será el encargado de conformar los informes de las tareas realizadas por el prestador, tanto las tareas de rutina como las de emergencia, dichos informes deberán emitirse en remito del prestador que oportunamente será indicado como Orden de servicio.

## Visita a Instalaciones

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no pudiéndose alegar desconocimiento, ni al momento de cotizar ni en caso de resultar adjudicatario durante la ejecución del contrato, debiendo acompañar a la propuesta constancia de la misma expedida por el señor Miguel Almada, encargado de electricidad del sector mantenimiento del edificio de calle 50 n° 889/91, subsuelo.

## Facturación y documentación a presentar con la factura

Las facturas mensuales se presentarán en el Área Contrataciones de la Subsecretaria de Administración de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 1° Piso, La Plata, por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con las formalidades previstas por la Resolución de la AFIP  N° 1415 modificatorias  y complementarias.

Las facturas deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:

- Listado de personal afectado a la prestación del servicio.

- Remito/os mensual/es que cumplan con las formalidades previstas en la Resolución de la AFIP  N° 1415 modificatorias  y complementarias, firmado por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

- Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten el servicio y constancia de pago de las remuneraciones del total del personal que presta el servicio, denunciados oportunamente, correspondientes al mes inmediatos anterior al período que se factura.

  - Comprobantes de pago y declaración de cargas sociales presentados ante la AFIP, correspondientes a las obligaciones del mes inmediato anterior al período de prestación que se factura.

  - Comprobantes de pago de cada uno de los seguros exigidos en el punto 13 –Condiciones Particulares-.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo impedirá el inicio del trámite de pago de la correspondiente factura, hasta tanto se subsane dicho incumplimiento.

## Pago

Los pagos de cada factura serán realizados de conformidad con lo normado por el Reglamento de contrataciones de la Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires.

## Penalidades

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes, preadjudicatarios o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones vigente en la Provincia, sin perjuicio de las que para cada caso en particular prevean los distintos Puntos de este Pliego.

## Opción de Prórroga

Treinta (30) días antes de finalizado el contrato, el Area Contrataciones del Ministerio Público comunicará a la empresa adjudicataria, si hace uso de la opción de prórroga  prevista en el Punto 3 - Duración del contrato-del Pliego de Condiciones Particulares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

DESTINO: Dependencias del Ministerio Público

Dpto. Judicial de LA PLATA

LUGAR: calle 50 nº 889/891

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

La presente comprende contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo–Correctivo Integral de la instalación de Alarma Contra Incendio existente en el inmueble de la Procuración General sito en calle 50 nº 889/891, de acuerdo a las descripciones de las planillas subsiguientes.

ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento será preventivo – correctivo, comprendiendo la provisión de insumos menores y mano de obra necesaria para mantener las citadas instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo entre otras tareas, la limpieza general de todos los equipamientos.

Para ello el contratista deberá realizar, en días hábiles y en el horario de 7,30 a 17,00 hs, las tareas que se describen a continuación, las cuales se distribuirán en dos (2) visitas mensuales, efectuadas con una frecuencia de 10 a 15 días entre una y otra. A los efectos que en cada una de ellas, la Empresa adjudicataria confeccionará un remito propio, indicando en el mismo fecha de la visita y observaciones del estado y funcionamiento de las instalaciones. Este será conformado por personal de Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General que oportunamente será indicado por Orden de Servicio.

Las tareas a realizar en forma de Mantenimiento Preventivo serán las siguientes:

- Control de funcionamiento de la central, verificación de los eventos de la alarma por fallas, verificación del estado de carga de las baterías.

- Limpieza de los detectores afectados por polvillo y/obstrucciones.

- Verificación del funcionamiento de pulsadores y detectores térmicos, de gas y de humo.

- Control de funcionamiento de alarmas acústicas y estrobos.

- Control de funcionamiento de los módulos de aislación.

- Control de fugas de corriente por deficiencias en aislación.

- Control de eficiencia de la puesta a tierra del sistema.

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El Contratista del servicio indicado precedentemente, deberá asegurar y garantizar la ejecución de las siguientes tareas durante la vigencia del contrato:

- Atender los reclamos por desperfectos y/o roturas de las citadas instalaciones descriptas dentro de las 24hs. posteriores al llamado ó citación telegráfica, ya sea durante días hábiles ó feriados. Por consiguiente deberá contar con un sistema de comunicación permanente del tipo de móvil y fija para la atención de los reclamos y su solución.

Consecuentemente y al iniciar la prestación del servicio deberá presentar por escrito ante la guardia del inmueble y el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, los respectivos números telefónicos, debiendo en el caso de producirse el cambio de cualquiera de los mismos, comunicarlo de inmediato.

- En cada visita de rutina y / ó de atención de desperfectos, se confeccionará un informe donde conste fecha, tipo de falla, tareas efectuadas, de conformidad con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

- Cuando sea necesario retirar cualquier elemento/s, componente/s de las citadas instalaciones para su reparación en taller, deberá solicitar a el Departamento de Arquitectura e Infraestructura una autorización escrita, la que será presentada a la Guardia Policial, dejándose un remito en la guardia por el retiro del elemento como constancia, en donde figure la denominación del componente o equipo, fecha y firma de la persona responsable de la empresa que lo retira.

- El acarreo de/l equipo/s u otro/s componentes, se realizará por cuenta y cargo del Contratista, siendo plenamente responsable por la pérdida, destrucción parcial ó total de los mismos que se produjera como consecuencia de su propia negligencia, hechos de terceros, causas de fuerza mayor ó fortuitas, obligándose ésta a restablecer en cualquiera de los casos, la unidad ó componentes que resultara afectada por otra u otro nuevo de iguales características técnicas.

- Comunicar al Departamento de Arquitectura e Infraestructura, en forma inmediata toda anomalía detectada en los equipos y/o sistema que no permitan su reparación y puesta en servicio.  En caso de necesidad de recambio de alguno de los componentes del sistema (Detectores y/o Bases, Central o alguno de sus componentes, Pulsadores, Módulos de Aislación, Estrobos, etc.) se realizará un presupuesto por la provisión del elemento a reemplazar y se deberá presentar ante el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, el cual lo remitirá para su aprobación, en tanto la empresa Contratista no realizará el recambio sin orden la Orden de Provisión.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 29 de julio de yyyy

AC

DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES

Los equipos instalados responden a las siguientes especificaciones técnicas:

| DESIGNACIÓN Y ESPECIFICACIONES | Cant. | Un. |
| --- | --- | --- |
| Central de Detección de Incendios Tecnología Analógica Direccionable multiprocesada a 16 Bits, capacidad de 4 Lazos de 128 elementos direccionables, LCD de 40 caracteres, multiprogramación. RS 232-485 – TCP/IP, Textos en Español. Gabinete metálico, Puerta de acceso a interior con cerradura, 512 elementos direccionables de capacidad de control. Bajo normativas UL-EN54 MARCA SIRA MODELO AREA 54-4 + 3 lazos | 1 | Un |
| Batería PbGel 12 Vcc. | 2 | Un |
| Detector Óptico de Humo de Bajo Perfil, Tecnología Analógica Direccionable, Auto compensable, Repeticiones negativas de estado de Alarma, Falla y de Operatividad, Test Magnético Incorporado, alimentación de bus 12 a 30Vcc. con su correspondiente base de conexionado. Bajo normativas UL-EN54 MARCA SIRA MODELO BPA 212 + base BBPA | 155 | Un |
| Detector de Gas en ABS (Mezclas Combustibles) Bajo Perfil, Tecnología Analógica Direccionable, Repeticiones negativas de Falla y Alarma, Test Magnético Incorporado 12 a 30Vcc con su correspondiente base de conexionado. Bajo normativas UL-EN54 MARCA SIRA MODELO RG 203 + base BBPA + modulo MI-410 IP55 | 2 | Un |
| Detector Térmico Bajo Perfil, Tecnología Analógica Direccionable, Repeticiones negativas de Falla y Alarma BTA 212 + base BBPA | 4 | Un |
| Módulo de Actuación de zona, Tecnología Analógica Direccionable. Con protección IP 43 como mínimo. Bajo normativas UL-EN54 MARCA SIRA MODELO ISO BASE IP | 9 | Un |
| Estrobo con sirena MARCA Systems Sensor DL 12/24 | 9 | Un |
| Pulsador MARCA KAC tipo rompa el vidrio + modulo MI-410 IP55 | 9 | Un |

Los equipos detallados en la tabla anterior se distribuyen según lo indicado a continuación en las planillas siguientes (desde subsuelo a 7º piso) correspondientes a los esquemas de funcionamiento por lazos. La enumeración y ubicación también se detalla en las siguientes tablas:

| LAZO 1 – SUBSUELO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 1 | Área limpieza |  | DH |
| 2 | Archivo |  | DH |
| 3 | Circulación escalera |  | DH |
| 4 | Sala bombas |  | DH |
| 5 | Mantenimiento |  | DT |
| 6 | Mantenimiento |  | DT |
| 7 | Reguladores |  | DG |
| 8 | Mantenimiento |  | DT |
| 9 | Mantenimiento |  | DT |
| 10 | Auditoria Contable |  | DH |
| 11 | Auditoria SS |  | DH |
| 12 | Empleados Auditoria |  | DH |
| 13 | Circulación |  | DH |
| 14 | PULSADOR |  |  |
| LAZO 1- PLANTA BAJA |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 15 | Sala de reunión |  | DH |
| 16 | Pasillo auditorio |  | DH |
| 17 | Pasillo auditorio |  | DH |
| 18 | Pasillo entrada principal |  | DH |
| 19 | Pasillo entrada principal |  | DH |
| 20 | Pasillo auditorio |  | DH |
| 21 | Auditorio |  | DH |
| 22 | Auditorio |  | DH |
| 23 | Auditorio |  | DH |
| 24 | Secretaría Política Criminal |  | DH |
| 25 | PULSADOR |  |  |
| LAZO 1- PRIMER PISO |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 26 | Subtesorero |  | DH |
| 27 | Tesorero |  | DH |
| 28 | Jefe y Subjefe Contadores |  | DH |
| 29 | Área Contrataciones |  | DH |
| 30 | Tesorería |  | DH |
| 31 | Tesorería |  | DH |
| 32 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 33 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 34 | Sala atención publico |  | DH |
| 35 | Sala atención publico |  | DH |
| 36 | Pasillo baños |  | DH |
| 37 | PULSADOR |  |  |
| 38 | Sala Licitaciones |  | DH |
| 40 | Perito |  | DH |
| 41 | Empleados contrataciones |  | DH |
| 42 | hall fotocopiados |  | DH |
| 43 | Pasillo hall |  | DH |
| 44 | Contadora |  | DH |
| 46 | Cuentas y patrimonio |  | DH |
| LAZO 2- SEGUNDO PISO |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 47 | Subsecretario |  | DH |
| 48 | Subsecretario |  | DH |
| 49 | Sala de espera |  | DH |
| 50 | Control interno-Subs. Adm. |  | DH |
| 51 | Mesa entradas Subs. |  | DH |
| 52 | Pasillo ascensor |  | DH |
| 53 | PULSADOR |  |  |
| 54 | Mesa entradas Subs. |  | DH |
| 55 | Contaduría Pcia. Bs.As. |  | DH |
| 56 | Contaduría Pcia. Bs.As. |  | DH |
| 57 | Liquidaciones |  | DH |
| 58 | Liquidaciones |  | DH |
| 59 | Jefes Liquidaciones |  | DH |
| 60 | Pasillo baños |  | DH |
| 63 | Server |  | DH |
| 64 | Sector - sueldos |  | DH |
| 65 | Sector - sueldos |  | DH |
| LAZO 2 – TERCER PISO |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 68 | Secretaría Estrategia y Gestión Penal |  | DH |
| 69 | Secretaría Estrategia y Gestión Penal |  | DH |
| 70 | Sub Procurador |  | DH |
| 71 | Sub Procurador |  | DH |
| 72 | Secretaria |  | DH |
| 73 | Secretaria |  | DH |
| 74 | Hall entrada |  | DH |
| 75 | Pasillo ascensor |  | DH |
| 76 | PULSADOR |  |  |
| 77 | Proyectos |  | DH |
| 78 | Pasillo baños |  | DH |
| 79 | Relatoría |  | DH |
| 80 | Relatoría |  | DH |
| 81 | Presupuestos |  | DH |
| 82 | Jefe Presupuestos |  | DH |
| 83 | Pasillo baños |  | DH |
| 84 | Pasillo baños |  | DH |
| 86 | Contabilidad |  | DH |
| LAZO 3 – CUARTO PISO |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 1 | Sala 1 |  | DH |
| 2 | Sala 4 |  | DH |
| 3 | Sala 2 |  | DH |
| 4 | Sala espera |  | DH |
| 5 | Sala 3 |  | DH |
| 6 | Pasillo |  | DH |
| 7 | Mesa entradas relatoría penal 2 |  | DH |
| 8 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 9 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 10 | PULSADOR |  |  |
| 11 | Pasillo baños |  | DH |
| 12 | Mesa entradas relatoría penal 1 |  | DH |
| 13 | Mesa entradas relatoría penal 2 |  | DH |
| 15 | Sala relatoría penal 1 |  | DH |
| 16 | Sala relatoría penal 2 |  | DH |
| 17 | Pasillo baños |  | DH |
| 18 | Pasillo baños |  | DH |
| 19 | Cocina |  | DH |
| 20 | Abogado Inspector sala 2 y 3 |  | DH |
| 21 | Prosecretario sala 2 y 3 |  | DH |
| 22 | Abogado sala 2 y 3 |  | DH |
| 23 | Abogado sala 2 y 4 |  | DH |
| LAZO 3 – QUINTO PISO |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 24 | Superintendencia y control despacho |  | DH |
| 25 | Mesa entradas |  | DH |
| 26 | Sala espera 1 |  | DH |
| 27 | Prosecretario |  | DH |
| 28 | Despacho Subsecretario |  | DH |
| 29 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 30 | Control calificado |  | DH |
| 31 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 32 | PULSADOR |  |  |
| 33 | Control interno |  | DH |
| 34 | Prosecretaría 1 |  | DH |
| 35 | Prosecretaría 2 |  | DH |
| 36 | Antesala archivo |  | DH |
| 37 | Prosecretaría 3 |  | DH |
| 38 | Prosecretaría 4 |  | DH |
| 39 | Sala espera 2 |  | DH |
| 40 | Subsecretaria |  | DH |
| 41 | Prosecretario 5 |  | DH |
| 42 | Abogado Inspector |  | DH |
| 43 | Cocina |  | DH |
| 44 | Pasillo baños hall |  | DH |
| 45 | Pasillo baños |  | DH |
| LAZO 4 - SEXTO PISO |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 46 | Área Menores |  | DH |
| 47 | Prosecretario Área Menores |  | DH |
| 48 | Subsecretario Área Menores |  | DH |
| 49 | Sala espera |  | DH |
| 50 | Sala Penal |  | DH |
| 51 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 52 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 53 | Arquitectura |  | DH |
| 54 | Arquitectura |  | DH |
| 55 | Arquitectura |  | DH |
| 56 | Arquitectura |  | DH |
| 57 | Arquitectura |  | DH |
| 58 | PULSADOR |  |  |
| 59 | Pasillo baños |  | DH |
| 60 | Pasillo baños |  | DH |
| 61 | Pasillo baños |  | DH |
| 62 | Cocina |  | DH |
| 63 | Área Estadísticas |  | DH |
| 64 | Jefe estadísticas |  | DH |
| 65 | Archivo estadísticas |  | DH |
| 66 | Mesa entradas estadística |  | DH |
| 67 | Arquitectura |  | DH |
| 68 | Arquitectura |  | DH |
| 9 | Arquitectura |  | DH |
| LAZO 4 - SEPTIMO PISO |  |  |  |
| Detector nº | Ubicación |  | Tipo Sensor |
| 70 | Circulación |  | DH |
| 71 | Sala Asuntos Constitucionales |  | DH |
| 72 | Anexo Sala Asuntos Constitucionales |  | DH |
| 73 | Cocina |  | DH |
| 74 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 75 | Sala de ascensores |  | DH |
| 76 | Relataría Subprocurador |  | DH |
| 77 | Soplador caldera |  | DH |
| 78 | Pasillo ascensores |  | DH |
| 79 | Deposito soporte técnico |  | DG |
| 80 | Deposito soporte técnico |  | DH |
| 81 | Soporte técnico |  | DH |
| 82 | Soporte técnico |  | DH |
| 83 | Sector administrativo |  | DH |
| 84 | Sector administrativo |  | DH |
| 85 | Sala Server |  | DH |
| 86 | Sistemas |  | DH |
| 87 | Sistemas |  | DH |
| 88 | Pasillo |  | DH |
| 89 | Pasillo |  | DH |
| 90 | Prosecretaría |  | DH |
| 91 | Pasillo soporte técnico |  | DH |
| 92 | PULSADOR |  |  |

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

DE INFRAESTRUCTURA DE LAPROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 07 de octubre de 2007

AC

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente N° |  |  | 3002-1649/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso de la ciudad de La Plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio mensual mantenimiento ($) |  |  |  |  |  |  | Precio Total Por 12 meses |  |
| 1 | Provisión de materiales y mano de obra para el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del sistema de detección de incendio instalado en el inmueble de calle 50 n°889/91 de La Plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL NETO-NETO (servicio de mantenimiento por doce meses ) |  |  |  |  |  |  | $............................ |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo:............................................... |  |  |  |  |  | Importe: $................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................... FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE |  |  |  |  |  |  |  |