PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	3

2.	Objeto	3

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	3

4.	RetiroPliego.Constitución Domicilio Comunicaciones	3

5.	Consultas y Aclaraciones	4

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	4

7.	Ofertas - Su Presentación	5

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	6

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	8

10.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	8

11.	Visita Previa	8

12.	Perfeccionamiento Contrato	8

13.	Lugar Entrega	8

14.	Plazo de Entrega	9

15.	Fletes	9

16.	Obligación del oferente.-	9

17.	Obligaciones del adjudicatario	9

18.	Materiales a utilizar	9

19.	Plantel y Equipo.-	10

20.	Vicios de Construcción.-	10

21.	Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	10

22.	Dudas en la documentación técnica.-	10

23.	Ampliación del plazo contractual.-	11

24.     Tramites Municipales, Prov. y Nac.  a    cumplimentar         	11

25.	Paralización de los trabajos. Reanudación-	11

26.	Pago	12

27.	Ampliación Contrato	12

28.	Recepción Definitiva.-	12

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo II – Título III – Contrataciones, de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires;  Decreto Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

- Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

- Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

- Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación de  materiales, insumos y mano de obra necesarios para realizar las tareas de reparación integral del inmueble perteneciente a la Procuración General, sito en calle Belgrano  nº 853 de la ciudad de Azul; en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte del presente pliego.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener gratuitamente el Pliego de Bases y Condiciones en  los sitios web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar/web  licitaciones), o del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (www.gba.gov.ar   contrataciones).

Asimismo, los oferentes deberán constituir el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado, en el Área Contrataciones de la Subsecretaría  de Administración de la Procuración General (calle 50  nº 889, piso 1º La Plata, en el horario de 7:30  a 13:30 horas) donde  consignarán domicilio, teléfono y/o fax para todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio.  En caso de comunicaciones vía fax, el destinatario deberá confirmar su recepción.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de  Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones” y  deberá adjuntarse a la oferta presentada.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta 3 (tres) días hábiles administrativos anteriores a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones, en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto  (Pliego de Condiciones Particulares Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones). -

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta 3 (tres) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

  - Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación. Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

  - En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse, conforme los términos establecidos en el Reglamento de Contrataciones artículo 16 y siguientes; en un único sobre o paquete con el  siguiente rótulo:

- Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata.

- Expediente nº 3002-1086/07.

- Licitación Privada Nº 39/08

- Fecha  del Acto de Apertura: 23/10/2008    hora 10:00  am

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

  - Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses del Pliego de Bases y  Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

  - Comprobante de pago del precio del Pliego, cuando corresponda - Punto 11- Valor del Pliego - Condiciones Generales;

  - Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Descripción técnica de los elementos ofertados;

  - Oferta Económica o Técnica-económica

  - Certificado de visita a obra según Punto 11 –Visita Previa –Condiciones Particulares.

  - Determinar las marcas, tipos y modelos de los materiales afectados a proveer.

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 8.2; 8.3; 8.4; 8.6;  8.19  y  8.20 de las  Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento del Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al 5 % (cinco por ciento) del valor total adjudicado.

El Comitente podrá, durante el proceso de evaluación de las Ofertas y si lo considerara necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones.

## Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo, debiendo acompañar a la propuesta constancia de visita de obra expedida por la Delegación de Administración Departamental Cra. Cecilia Dieguez tel: (02281)-429610, o profesional del Depto. de Arquitectura. En dicha oportunidad podrá solicitar el plano asociado a esta contratación.

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Lugar Entrega

Inmueble ubicado en  calle Belgrano   n° 853 de la localidad  y partido de  Azul.-

## Plazo de Entrega

- El plazo para la ejecución de los trabajos, será de 90 (noventa) días a partir del  Acta de Inicio de Obra. Previo al comienzo de la obra deberá comunicarse  con el Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General  tel. (0221) 439-1400.

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligación del oferente.-

Cuando la documentación técnica preparada por el Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General  requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

## Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## Representante técnico

Para los trabajos motivo del presente llamado se requerirá representante técnico con Título de Arquitecto,  Ingeniero  en Construcciones o Civil o Maestro Mayor de Obras, debidamente matriculado en el Colegio y/o Consejo Profesional que lo habilite para el ejercicio de la profesión.

El representante técnico deberá estar presente en todas las operaciones de replanteo, prueba y resistencia de materiales, y/o elementos componentes de los trabajos, recepción provisoria y definitiva y todas las veces que sea citado por orden de la inspección.

Dentro de los 5 (cinco) días corridos de perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el Depto. de Arquitectura de la Procuración General, el instrumento legal que lo liga con su Representante Técnico debidamente intervenido por el Colegio respectivo.

## Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente,  la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y Nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## Paralización de los trabajos. Reanudación-

El Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## Pago

El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad de la provincia de Buenos Aires nº 7764/71.  El Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General está autorizado a certificar cada 30 (treinta) días el porcentaje de avance de obra, consecuentemente, el proveedor podrá emitir con esa proporción la respectiva  factura. La factura con su correspondiente Certificado de Obra (firmado por éste y el representante técnico del citado Depto. de Arquitectura), se presentará en el Área Contrataciones de la Subsecretaría de Administración - Ministerio Publico, calle 50 nº 889/91 1º piso, La Plata; a nombre de ésta última, nº de CUIT 30-70721666-9; confeccionada por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del adjudicatario y las formalidades exigidas por la Dirección General Impositiva.

## Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al 20% (veinte por ciento).-

La orden pertinente se emitirá con una anticipación de 10 (diez) días al del vencimiento del contrato.-

## Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá 6 (seis) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el término  de 6 (seis) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE

MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Ampliación inmueble Curaduría Oficial de Alienados

UBICACIÓN: Calle Belgrano nº 853, Azul. Depto. Judicial de Azul

Se trata de una casa vieja que además de la ampliación en aproximadamente 36 m2 y construcción de un núcleo sanitario, deberá acondicionarse, recuperando todo lo posible la estructura existente.

TRABAJOS PRELIMINARES

• Limpieza de Obra diaria.

• Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación.

• Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique.

Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

A: SECTOR EXISTENTE

Se demolerá el garage, muro sobre calle Leyría y el muro divisorio entre la antigua cocina y baño, todo según las superficies indicadas en el plano.

CUBIERTA

Se reemplazarán todos los elementos estructurales que lo ameriten, así como las canaletas y bajadas del sistema pluvial. La chapa a colocar será nº 25.

MURO CERRAMIENTO SOBRE LINEA MUNICIPAL

Se repararán de ser necesario los sectores del revoque en mal estado y se preparará la superficie para aplicación de pintura.

PORTON ACCESO

La puerta a la calle, de 1,20 m de ancho se resolverá con una reja de abrir de 2 hojas; marco de hierro “L” con interior en malla Cima; llevará cerradura y bisagras correspondientes.

B: OBRA NUEVA

FUNDACIONES Y MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Fundaciones: (ver plano de referencia) se procederá a realizar un estudio de suelos para la ejecución de las fundaciones. Se realizarán pilotines de 20 cm de diámetro y 1,50 m de profundidad o a suelo firme; se ejecutarán vigas de fundación por debajo del nivel de vereda de 0,20 x 0,20 m con una armadura mínima de 4 Ø 10, con estribos de Ø 4,2 cada 20 cm. Se apoyará sobre las fundaciones existentes. Se levantará estructura independiente con columnas de 20 x 20 de HºAº con 4 Ø del 10 y Ø 4,2 cada 20 cm. Y viga de encadenado de 20 x 20 cm.

La mampostería de elevación de ladrillo hueco de 18 x 18 x 30, revoque exterior, grueso y fino terminado con Super Iggam liso impermeable; en interior a la cal terminado al fieltro con enlucido.

CUBIERTA AREA A CONSTRUIR

Las oficinas a construir llevará cubierta (ver plano) de chapa acanalada nº 25 “Cincalum” o similar en calidad y técnica; estructura de tirantes de madera de 3” x 8” (cumbrera) donde se apoyarán cabios de 2”x 6”; machimbre a la vista de ½”; aislamiento de espuma de poliuretano termohidrófuga, de 25 mm, sistema “Solterm” o similar en calidad y técnica.

Instalación de desagües pluviales, canaletas y bajadas, hasta el nivel de cordón de vereda con caños de Ø 110 de salida.

PISOS

En los locales a construir se realizará contrapiso de Hª pobre de 12 cm y carpeta de 5 cm y la terminación con los pisos según se indica en Item correspondiente: 36 m2

Los locales a construir “Oficinas” y el Núcleo Sanitario, se colocará por solado cerámico 30 x 30 esmaltado línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a determinar por la inspección de obra. En todos los casos los zócalos será del mismo tipo que el piso: 50 m2

VEREDAS

Se construirá una vereda de 0,60 m de ancho en todo el perímetro de la casa en contacto con el patio resuelta con cerámicos rústicos para exterior de 40 x 40. Asimismo y con idéntico material se construirá una vereda de acceso de 1,20 m de ancho, desde el portón de calle hasta la puerta de acceso al inmueble.

TABIQUES DIVISORIOS INTERNOS

Las divisiones internas se realizarán con un tabique de “DURLOCK” o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación  acústica de lana de vidrio de 2”x14kg/m³ de densidad; con soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, montantes dobles cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.

La ubicación se detalla en plano adjunto, la misma es indicativa.

Superficie aproximada de cada tabique 10 m2 y altura hasta la viga, aproximadamente 2,40 metros. Se colocará zócalo de madera como terminación.

NUCLEO SANITARIO

Compuesto por una Kichinet y un baño con 2 inodoros y una bacha común.

Paneles divisorios: suman aprox. 13 m2 y se realizarán con “placa verde” marca Durlock o similar en calidad y técnica. La estructura será de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, montantes cada 0,40 m aprox.

De chapa galvanizada nº24 de 69 mm; juntas encintadas y masilla, todo según especificación del fabricante. La altura será hasta el techo existente. Las superficies quedarán en perfectas condiciones para su posterior pintura. Se colocará zócalo de madera como terminación.

Tanque y cañerías: Se colocará un tanque de reserva de polietileno tricapa de 600 l “Eternit” o similar en calidad y técnica.

Se instalarán a nuevo las bajadas, desagüés primarios y secundarios; se utilizarán caños, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0,060 y 0,110 m con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio de máxima seguridad, marca DURATOP o similar en calidad y técnica. Se respetarán pendientes reglamentarias. La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizarán en polipropileno copolimero con unión por termofusión tipo ACQUA SISTEM o similar en calidad y técnica. Se instalarán rejillas sobre piletas de piso abierta de acero inoxidable sobre marco de bronce de 20 x 20 cm.

La instalación no será cubierta hasta no ser verificada por la Inspección de Obra.

Baño

Artefactos: Provisión y colocación de 2 inodoros comunes con mochila marca Ferrum o similar en calidad y técnica color blanco, con sus respectivos asientos con tapa de PVC, todo en blanco (2 en total).

Lavado: Provisión y colocación de una mesada en granito “rojo Olavarria” de 0,60 x 1,80, con dos (2) bachas de acero inoxidable de 0,40 (o medida próxima) colocada “excéntrica” (ver plano)

Grifería: Provisión e instalación de una (1) canilla automática para

lavatorio 0361, línea FV tipo Pressmatic, cantidad 1.

Llaves de paso: Provisión e instalación de dos (2) llaves de paso total tipo esférica Línea “FV” para control de alimentación de inodoros y una (1) llave de paso total línea “FV” para corte de alimentación a lavatorio.

Cocina:

Provisión y colocación de una mesada de granito “rojo Olavaría” de 0,60 x 1,50 m con una bacha de acero inoxidable de 0,50 m.

Provisión y colocación de grifería s/mesada marca FV, línea Allegro.

Provisión y colocación de una (1) llave de paso para corte de alimentación a la pileta.

Patios:

Provisión y colocación de dos (2) canillas para pared, marca “FV” de 13 mm, con volante línea “Allegro”, una en el patio trasero y otra en el patio de ingreso.

CARPINTERÍA

Ventanas oficinas: las 3 ventanas indicadas como V1, 1 x 1,50 m (sobre la calle Leyría) serán de aluminio blanco, con 2 hojas corredizas, de chapa nº 18, sin guías para cortinas, hojas tubulares con vidrio unificado, cierre medialuna, cubetas embutidas y guiadores superiores.

Ventana cocina: indicada como V2 , cantidad 1, en aluminio blanco, de 1 mx 1 m, 2 hojas corredizas, de chapa nº 18, sin guías para cortinas, hojas tubulares con vidrio unificado, cierre medialuna, cubetas embutidas y guiadores superiores.

Ventiluces baños: indicados como V3, cantidad 2, se colocarán a 1,60 m de altura; serán de aluminio blanco, 0,60 x 0,40 aprox., con accesorios de hermeticidad y brazo de empuje.

Puertas oficinas, cocina y baño las 5 puertas indicadas como P1, serán para interior de 0,80 x 2 m con hoja tipo placa de 2” de espesor, interior en panel tipo “nido de abeja”, enchapada en cedro de 5 mm, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro. Los marcos serán de chapa doblada nº 18, con 3 pomelas por hoja, manija tipo pomo y bocallave circular en Bronce Platal, cerraduras tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

Puertas internas baños (P2): idem puertas P1 pero de 0,70 m, cerradura con pasador sin llave.

REVESTIMIENTOS

Las paredes del Núcleo Sanitario se revestirán con el mismo cerámico del piso hasta una altura de 2 m.

INSTALACION ELECTRICA

Se debe realizar a nuevo la instalación eléctrica independiente de la existente, incluyendo bocas de iluminación, tomacorrientes de uso general. Se debe proveer tablero seccional, elementos de protección, cañería, conductores, cajas y módulos. También luminarias garantizando en los espacios de trabajos de 500 lux. Se debe considerar cambio de acometida en caso de ser necesario y reconexión del servicio. Toda la instalación y artefactos a instalar serán según

norma.

Oficinas, Pasillo (2) y Espera: total 8. En cada uno de estos locales (ver plano) se colocará un artefacto para 2 tubos fluorescentes tubulares, colgado del cielorraso, tipo dulux “L”, “S” o “D”, con louver tipo persiana, con su llave y 2 tomas corrientes en pared.

Baños y Cocina: Total 2. Idem luminarias que en los locales más 1 toma doble sobre mesada.

Exterior: se colocarán luminarias: 1 (una) en el patio trasero y 3 (tres) repartidas en el patio de acceso. Los artefactos serán tipo tortuga. En el caso de las del patio de acceso dispondrán de célula fotoeléctrica.

PINTURA

Se deberá reparar, rasquetear y limpiar debidamente las superficies a ser pintadas. Se aplicará una mano de fijador y luego tres manos de pintura latex al agua, en muros exteriores, interiores y cielorrasos.

• Carpinterías metálicas: serán masilladas en caso de ser necesario, posteriormente lijadas y luego pintadas con Ferrobet o similar y tres manos de esmalte sintético de color a determinar.

• Carpinterías de madera: las existentes deberán recuperarse, lijadas y con terminación en barniz o esmalte según lo estén originalmente (color a determinar por la inspección). Las puertas placas se terminarán con barniz semimate.

• Exterior: luego de limpiada la superficie, se realizara, en las paredes existentes el sellado de fisuras mediante la apertura de la grieta, limpieza, imprimación colocación de masilla o sellador acrílico de juntas y grietas. Por último y para todos los muros exteriores, una vez preparadas las superficies, se aplicarán 2 manos mínima (hasta cubrir perfectamente la superficie) de

pintura latex para exterior marca Ligantex o similar en calidad y técnica, color a determinar por la inspección. Total aproximado 60 m2. Mismo criterio se usará en el muro de cerramiento conta línea municipal.

• Interiores: tanto los muros de mampostería como los de durlock, y luego de preparar las superficies apropiadamente se procederá a aplicar 1 mano de imprimación y las manos necesarias de pintura latex para interiores, terminación satinada, marca Alba o similar en calidad y técnica. Total aproximado 270 m2. Se aplicará asimismo pintura en los cielorrasos del área existente en color blanco.

NOTAS ACLARTORIAS:

• Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental o profesional del Depto. de Arquitectura.

• Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

• Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

• El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización en caso de ser necesario y los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estarán a cargo del mismo.

• Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

• El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

• Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra Certificado de acreditación del Representante Técnico, póliza personal de accidentes de trabajo y certificado de cobertura Seguro de vida obligatorio.

• Plazo de Obra: Noventa (90) días, con Certificaciones por avance de obra cada (30) treinta días.

• Se deberá comunicar previo al comienzo de la obra con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.: (0221)439-1400.

DIRECCION DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL

AB

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 39 |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-1086/07 |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 nº 889/891 piso 1º, La Plata |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Cantidad |  | Unidad | Descripción | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| 1 | Según especific. técnicas |  | Según especific. técnicas | Provisión de materiales, insumos y mano de obra para la adecuación del inmueble sito en calle Belgrano nº 853 de la ciudad de Azul, conforme las especificaciones técnicas, planos y anexos adjuntos a la presente planilla. |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| Importe Total de la Propuesta en letras, son PESOS:--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |
| Importe en letras de la Garantía de Oferta, son PESOS----------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |
| ---------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |