Expt. PG.SA.JU 33-24

1) Residuos sólidos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: servicio de recolección, traslado y tratamiento de

residuos patogénicos sólidos, con retiro mensual de 7 (siete) cajas de 10 kgs. c/u con

sus respectivas bolsas rojas de 120 micrones y precintos de seguridad. El lugar de

retiro será la sede del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Región

Norte sito en Cdte. Escribano n°226 de Junín. La fecha de retiro de cada mes será

coordinada según conveniencia.

2) Residuos líquidos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: servicio de recolección de 1.000 litros de residuos

especiales líquidos para termo destrucción, transporte a planta, incineración y

disposición final de los líquidos biológicos y/o ácidos y/o solventes contenidos en los

tanques cisternas soterrados en el predio de Cdte. Escribano n°226 de Junín. La fecha

de retiro será coordinada según conveniencia.