**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRIO – CALOR**

**INVERTER**

**Destino: 7 Equipos Sub Suelo Fiscalías Edifico San Jose**

**1 Equipos Laboratorio Forense Edifico San Jose**

**1 Equipos Asesoria Edifico Central 4to. Piso**

**Lugar de Entrega**: **25 DE MAYO 462**

**Equipo :**

Equipo acondicionador de aire Split para pared, Inverter marca BGH, o similar en calidad y tecnología, tipo 3000 W Frío – Calor, eficiencia energética clase A ++ , con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido y control remoto. El **equipo deberá utilizar Gas** Refrigerante Ecológico R410 a **,** que **minimiza el impacto en el medio ambiente.**

**Cantidad: Nueve (9) unidades**

**Nota:**

* Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del usuario.
* Se deberá comunicar con esta delegación al tel. 2364-575444 para realizar la visita de obra correpondiente

**Plazo de Entrega: 20 (Veinte ) días**

Delegación Regional III D.A.I.

Junín, 03 de octubre de 2024

Junín, 03 de octubre de 2024

Señor

Delegado de Administración

Dpto. Judicial de Junín

Cr Marcel N.Lesta

# S / D

Tramita la Provisión de

Equipo de Aire Frio – Calor

Dependecias Varias

Dpto. Judicial Junín

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de remitirle las especificaciones técnicas para la provisión de (9) equipo de aire acondicionado, para Dependencias Varias .

El plazo de entrega es de Diez (10) días y el Justiprecio oficial de Diez millones cien mil pesos ($ 10.100.000).

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Delegación Regional III DAI

Junín, 03 de octubre de 2024