**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REPARACION**

**EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT**

**EN DISTINTAS DEPENDENCIAS**

**DESTINOS**

EDIFICIO CENTRAL 5 to. P iso

Realizar servicio, reparar perdida de refrigerante, realizar carga completa del mismo.

CANT. 1

ALCALDIA N º 4 9 JUNIN

Reparar perdida de refrigerante Split frio/ calor, realizar carga completa del mismo y servicio.

CAN T. 1

DEFENSORIA DE MENORES

Oficina de defensor, proveer y cambiar placa de comando de unidad evaporadora,

Proveer y cambiar térmica bipolar de potencia del mismo,

Se deberá re instalar unidad condensadora sobre ménsulas.

Se deberá en la Recepción, servicio y reparacion de Split

Se debera dar Servicio y reparación de Split oficina defensoría

CAN T. 3

EDIFICO SAN JOSE SUBSUELO

Se deberá Desinstalar unidad interior, repararla o cambiarla por una de las mismas

características y re instalarla sobre la otra pared.

CAN T. 2

**Nota:**

* Se deberá acompañar características técnicas del equipo ofertado y manual del

usuario.

* Se deberá comunicar con esta delegación al tel. 2364-575444 para realizar la

visita de obra correpondiente

**Plazo de Entrega: 20 (Veinte ) días**

Delegación Regional III D.A.I.

Junín, 27 de septiembre de 2024 .