ESPECIFICACION TECNICA

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3700 WATTS, CON VENTILACION, DESHUMIFICADOR, REFRIGERACION

DE DISEÑO COMPACTO, ULTRA SILENCIOSO Y FILTRO LAVABLE

MARCA ATMA ATP 3,7/3,2 KW FC PORT  O SIMILAR EN CALIDAD Y TECNICA

LUGAR DE ENTREGA: CALLE 50 NRO 889  PISO 1 LA PLATA (DIAS HABILES DENTRO DEL HORARIO DE 08.00 A 14.00 HS)

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE PROVISION