# PROCURACION GENERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PEDIDO DE PRECIOS N° 75/08

EXPTE. 3002-1074/08

APERTURA:

DIA: 26

MES: Junio

AÑO: 2008

HORA:  10:00 hs.

Expte. 3002-1074/08.

CLAUSULAS GENERALES:

Artículo 1°: Llámase a Pedido de Presupuesto n° 75/08 para contratar TRABAJOS DE REPARACION Y ADAPTACION DE DESAGUES en el edificio de calle 50 Nº 889 de la ciudad de La Plata de conformidad con las especificaciones técnicas, planos y anexos elaborados por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura que constituyen las Cláusulas Particulares de este Pliego.

Artículo 2°: Las propuestas serán abiertas el día y hora indicados en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por las autoridades competentes y demás asistentes que lo deseen.

Si el día fijado para la apertura del acto fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.

Artículo 3°: La Formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego y de las cláusulas Particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del régimen de Contrataciones vigente.

Artículo 4°: El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes.

CLAUSULAS PARTICULARES:

Artículo 1°: El presente llamado tiene por objeto la contratación de TRABAJOS DE REPARACION Y ADAPTACION DE DESAGUES en el edificio de calle 50 Nº 889 de la ciudad de La Plata perteneciente a la Procuración General.-

Artículo 2°: El plazo de entrega es de 30 (treinta) días a partir de la fecha del Acta de Inicio de obra, que emitirá el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

Artículo 3°: La apertura de las ofertas se realizará en la Sala de Licitaciones de la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General, sita en calle 50 n° 889/91, Piso 1°, de la ciudad de La Plata, el día 26 de Junio de 2008 a las 10:00 hs.

Artículo 4°: La propuesta deberá ser remitida en sobre cerrado sin enmiendas ni raspaduras a la Oficina de Contrataciones mencionada en el artículo 3° hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Será extendida por duplicado, se redactará preferentemente a máquina y cada hoja será suscripta por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso, con sello o aclaración que la identifique.

En la misma se consignará:

a) el domicilio real y legal de proponente, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la 
Provincia de Buenos Aires, sometiéndose expresamente a la justicia de la misma.

b) el número con el cual figura inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Contaduría General de la Provincia.

c) Se acompañará a la  propuesta constancia de inscripción ante la AFIP.

d) Informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicación, el número de sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de cuenta corriente o caja de ahorro de la cual fuere titular, debiendo coincidir esa titularidad con la persona física o jurídica adjudicataria del certamen (art. 23 del Reglamento de Contrataciones vigente), debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco, donde conste: N° de sucursal, N° y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria.

e) Antes de la adjudicación se presentará certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de Bs. As., sito en la Torre 2 de la Municipalidad de La Plata, de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.074 y su Decreto Reglamentario. O expedido por las autoridades correspondientes al domicilio de la firma, si tuviera su sede en Capital Federal.

Artículo 5°: La cotización deberá ajustarse a las Cláusulas Generales y ESPECIFICACIONES TECNICAS elevadas de la Oficina solicitante que forman parte del presente pliego, y especificará el precio unitario y total de cada renglón, y por el total general de la propuesta.

Siendo la condición del Poder Judicial de sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- (art. 7°, inc. h, apartado 1 de la Ley n° 23.349, T.O. de acuerdo a Decreto n° 280/97 y sus modificatorias), el oferente deberá cotizar a consumidor final, sin discriminar dicho gravamen (art. 39° párrafo primero de la citada Ley).

Artículo 6°: Los precios establecidos en la oferta y en el contrato serán invariables y se expresarán en PESOS con dos decimales.

Artículo 7°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS PRO- PUESTAS: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria, sea de menor precio. A los efectos de la determinación del menor precio se tendrán en cuenta las pautas establecidas en los artículos 25° bis, 26° ter y 28° del Decreto Ley n° 7764/71 y su Decreto reglamentario n° 1648/02 modificado por Decreto n° 1009/05.

> Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia:

Rige el principio de prioridad previsto para la Oferta Nacional por el artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad y en ese marco, el de preferencia calificada regulada por el segundo párrafo de su artículo 28°, para lo cual deberá cumplimentarse la exigencia impuesta por el artículo 19°, inciso b) del Reglamento de Contrataciones y acreditarse, mediante Declaración Jurada, la de producción o elaboración requeridas por el artículo 1° del Decreto n° 1648/02.

> Principio de Prioridad y Preferencias en razón del Sujeto: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Sin perjuicio de la preferencia mencionada en el punto relativo al Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada, en el caso de que concurran micro, pequeñas y medianas empresas así como consorcios y otras formas de colaboración integradas por las mismas, beneficiarias del principio de prioridad del artículo 25° bis de la Ley de Contabilidad, se aplicará la preferencia dispuesta por el artículo 1° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02.

> Oferentes Bonaerenses:

Para los Oferentes que acrediten domicilio fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires regirá el principio de prioridad dispuesto por el artículo 31° de la Ley de Contabilidad y las preferencias establecidas en el artículo 3° del Decreto n° 1009/05, modificatorio del Decreto n° 1648/02. Este beneficio será acumulativo respecto de los consignados en el criterio respecto de la Oferta Nacional – Prioridad – Preferencia, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada de estas Condiciones Particulares.

> Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada:

Cuando el producto, bien, proceso o servicio ofrecido haya alcanzado niveles de calidad mediante el sello y/o certificación IRAM, ISO o similar, los Oferentes podrán obtener los beneficios determinados por el tercer párrafo del artículo 28° de la Ley de Contabilidad.

> Obstará a la adjudicación toda distorsión significativa de la oferta en relación con precios de mercado del producto, bien o servicio ofrecido. Se entenderá que existe distorsión significativa de la oferta cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a) Modificación del costo de las partes producidas en el territorio de la República Argentina y de las partes componentes, productos semielaborados o materiales importados nacionalizados, utilizados en la elaboración con el fin de ocultar el porcentaje real establecido en el artículo 25° bis del Decreto Ley n° 7764/71, reglamentado por el Decreto n° 1648/02.

b) Alteración de los precios ofrecidos con el fin de que los mismos no superen los porcentajes establecidos en el artículo 28 de la Ley de Contabilidad.

c) Ocultación, modificación y deformación del origen sobe los bienes, productos y servicios ofrecidos con el fin de beneficiarse del principio de prioridad establecido en la Ley n° 122.496, todo ello en perjuicio de la Ley o de terceros.

A los fines de asegurar la celeridad, economía y eficacia de los trámites, los oferentes invitados y los funcionarios presentes podrán en el acto de apertura de las propuestas, realizar las observaciones pertinentes en el supuesto que consideren que alguna/s de la/s firma/s oferente/s ha distorsionado la oferta debiéndose dejar constancia de las que se hubieren formulado.

En los supuestos previstos en los incisos precedentes, deberá requerirse certificación sobre precios de referencia de bienes y/o servicios a la contaduría General de la Provincia y al Ministerio de Producción.

Artículo 8°: Si el monto total de la propuesta excede la suma de $ 15.000 será afianzada por el proponente con un importe igual al cinco por ciento (5%) de la misma. La garantía deberá presentarse conjuntamente con la oferta y será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente para el caso.

El pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto” y 
consignar como lugar de pago el domicilio de la repartición licitante, calle 50 n° 889/91, 1° Piso, La Plata, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal constituido en la oferta.

Artículo 9°: Si el oferente formulara dos o más propuestas por un mismo renglón, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor importe.

Artículo 10°: La garantía será devuelta a los oferentes una vez resuelto el presente llamado, y a quien resulte adjudicatario una vez producida la recepción definitiva.

Artículo 11°: El solo hecho de presentar una propuesta obliga al oferente a mantenerla por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de apertura.

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, el mismo quedará automáticamente prorrogado por el término de quince (15) días, salvo manifestación expresa del oferente efectuada con anterioridad al vencimiento.

Articulo  12°: Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será  obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.

Articulo  13°: Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el  oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las  características  y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se  ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo.

Conjuntamente con la propuesta deberá acompañarse constancia de visita del lugar de ejecución de los trabajos, certificada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN GENERAL con quien se deberá coordinar la visita llamando al tel. 412-1200 Int. 1302/3/4.

Articulo 14°: Toda consulta sobre la interpretación de la documen-tación técnica referente al trabajo a contratar, será evacuada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA  PROCURACION GENERAL, el que estará a cargo de la inspección de los trabajos.

Artículo 15°: Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado mediante la constancia de recepción de la Orden de Provisión por parte del adjudicatario

Artículo 16°: El adjudicatario deberá cumplir el contrato  en los siguientes plazos: 30 (treinta) días a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra, que emitirá el Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

Artículo 17°: Los fletes, acarreo y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario y deberán efectuarse dentro del horario habilitado para ello.

Artículo 18°: El organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte por ciento (20 %). La orden pertinente se emitirá con una anticipación de cinco días (5)  a la recepción provisoria de la obra.

Artículo 19°: Para los trabajos motivo del presente llamado se requerirá representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente o de similares  incumbencias acordes a los trabajos a realizar, debiéndose agregar número de Matricula y/o habilitación en planilla anexa de cotización.

Artículo 20°: El personal que el contratista emplee en los trabajos dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar cubierto por póliza de vida y ART y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales  correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando la Inspección lo estime conveniente, podrá verificar el  cumplimiento de las obligaciones que tiene para con su personal el contratista,  sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Artículo 21º: El contratista no tiene ningún tipo de relación con el personal del Prestador, afectado al cumplimiento de las tareas objeto del presente y no responderá por ningún tipo de reclamo. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el prestador se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al comitente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del prestador, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluida la contratación cualquiera fuera la causa y se extenderá o alcanzará a indemnizaciones, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

Artículo 22°: Dada la índole y características de los lugares en los que   se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Artículo  23°: Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de  los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

Artículo 24°: Cuando la Inspección advierta vicios de construcción, sea durante el curso de la ejecución o antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y/o  reemplazadas a expensas de la contratista.

Artículo 25°: El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección. Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.

La Inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.

Articulo 26°: Cualquier error de interpretación o duda que surgiera en la ejecución del trabajo, no será causa para justificar la mora en la entrega. Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de tres (3) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la Inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual  término de efectuada la consulta. La Inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.

Articulo 27°: Los trabajos contratados serán entregados por el adjudicatario ajustándose en un todo a las formas, plazo y especificaciones de  este Pliego. En dicha oportunidad se labrará acta de Recepción Provisoria.

Articulo  28°: Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo  contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, la entrega en los plazos estipulados.

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del  citado organismo, dentro de los términos y con las formalidades que al respecto  prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona. En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero si certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.

Articulo 29°:   Los pagos exigibles por tramitaciones derivadas de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán  los trabajos. En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial incurriera en mora, los punitorios y eventuales atrasos en el plan de trabajos resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Articulo 30°: El DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E  INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual.

Articulo  31°: Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E   INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, por orden de   servicio, autorizará la reanudación de los mismos.

Artículo 32°: El pago será realizado por la Tesorería de la Subsecretaria de Administración de la PROCURACION GENERAL de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad vigente en la Provincia, una vez recepcionados provisoriamente los trabajos y conformados los mismos por el DEPARTAMENTO DE  ARQUITECTURA E INFRAESTRUC- TURA DE LA PROCURACIÓN  GENERAL .

Las facturas serán confeccionadas por triplicado, sin enmiendas ni  raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de identificación Tributaria (Nº 30-70721666-9) y las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y acompañadas del original de los remitos de entrega firmados y sellados por autoridad competente de la dependencia receptora.

Articulo 33: La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá   seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria a que alude el articulo 27º.

Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos.

.Articulo 34°:  La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.

##### OFICINA DE CONTRATACIONES

## SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

PROCURACION GENERAL

La Plata,       Junio de 2008.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA.

OBRA: REEMPLAZO Y ADAPTACION DE DESAGUES.

DESTINO: EDIFICIO PROCURACION.

UBICACIÓN: CALLE 50 E/ 12 Y 13 Nº889.

OBJETIVO

Lograr en los desagües del edificio de referencia a través de su reemplazo y la colocación de los artefactos un buen drenaje de los líquidos tanto cloacal como pluvial y prevenir las inundaciones que se están produciendo por la falta de caudal de las cañerías, a su vez será necesario ejecutar una serie de trabajos que a continuación se detallan.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Delimitar el  área donde se realizaran los trabajos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la repartición.

### ITEM 2: DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

- El contratista deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios para que pueda construirse en forma normal y permanente la especificada en este pliego, sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

- La empresa deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes. Incluyendo desmonte de revestimiento de solados y pared, ejecución de cañería de desagüe y provisión de agua; provisión y colocación de revestimientos nuevos de igual características al existente.

### ITEM 3: DE LOS MATERIALES:

- La empresa instaladora deberá proveer e instalar solo materiales de las marcas y modelos detallados en este pliego, u otros de al menos igual calidad y condiciones de seguridad. En este último caso, deberá solicitar su autorización expresa a la dirección de obra, quien se reservará el derecho de exigir una muestra para ser analizada o ensayada a costo del instalador.

- Todos los materiales cumplirán con las normas de seguridad IRAM. Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes.

### ITEM 4: REQUISITOS PARTICULARES DE LA INSTALACION SANITARIA:

### Condiciones Generales:

Los trabajos se efectuaran en todo de acuerdo con  los reglamentos vigentes, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicadas que imparta la Inspección de Obra (IO).

Comprenderán todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar la instalación sanitaria completa de un tanque pluvial y conexionado de las cañerías de desagüe de ambos sistemas (cloacal y pluvial), cumpliendo con las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo, y correcto funcionamiento y buena terminación de los mismos.

Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.  Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).-

Será responsabilidad del contratista el correcto funcionamiento de las instalaciones y el  cumplimiento de los reglamentos y normas vigentes. Las modificaciones para adecuarse a los reglamentos y normas serán para mejorar el funcionamiento, nunca desmejorarlo.

## Interferencia con otras instalaciones:

La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser consultada por el Contratista a la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta imparta.

En el caso que otras instalaciones impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspección de Obra determinara los desvíos o modificaciones que correspondan.

ITEM 5: COLOCACION DE LAS CAÑERIAS.

- Se procederá a realizar el tendido de cañerías del tipo thermofusion, respetando exactamente las recomendaciones del fabricante del producto en cuanto a su colocación y sujeción o similar en característica y técnica  de un diámetro mínimo de 2”, y demás elementos como codos, ramales, curvas y caños cámara con su respectiva tapa, para ambos sistemas. La ubicación de  las mismas se señala en plano adjunto, a su vez la mismas serán sostenidas por grampas contra la losa.

- El conexionado de la cámara de inspección será realizado vía aérea sostenida contra la losa por medio de grampas hasta llegar al empalme con la colectora, previa conexión con la misma se proveerá una válvula de retención para evitar el retroceso  de los afluentes, estos mismos serán impulsados por un sistema de bombeo automático tanto de la cámara de inspección a la colectora. Del tanque pluvial su conexionado se realizara en forma paralela a la cañería de desagüe cloacal hacia una pileta de piso cerrada, previa colocación de una válvula de retención y de ahí al cordón de calle 50, (ver plano adjunto) en donde sus afluentes serán evacuados por medio de un sistema de bombeo automático. Este sistema de bombas trabajara en paralelo.

- El tendido de los varios tramos de las cañerías tanto cloacal como pluvial con sus respectivos accesorios tendrán una longitud aproximada de 95 ml.

ITEM 6: COLOCACION DE TANQUE DE PLUVIAL, CAÑERIAS Y BOMBAS.

- Se colocara un  tanque de 1000  Lts. bicapa. en el patio aire luz señalado en plano adjunto, el mismo será de material a proponer por el contratista, se colocara  sobre del nivel de piso  una base de concreto para el apoyo del mismo .Su fondo tendrá un área más baja donde alojara la zona de succión de la bomba, para que la bomba alcance rápidamente el nivel de arranque y quede poco liquido sin bombear. Su tapa debe permitir el acceso y tener pases para las cañerías. Respecto a las cañerías se respetara las  pendientes mínimas  y las características de las cañerías antes mencionadas. Las  uniones de las cañerías se realizaran respetando las instrucciones del fabricante.

- Se proveerá electrobomba centrifuga monofásica de 1.2 HP, con un caudal de bombeo de 3.6 m³/hora, de tipo cloacal, con su correspondiente tablero eléctrico. Cantidad dos (2) unidades.

- Se debe realizar un By Pass con el tanque cloacal actual, de manera, que mediante llave de paso y válvula de retención pueda funcionar de manera alternada, en cado de necesidad extrema.

ITEM 7: LIMPIEZA DE CAÑERIAS.

- Se procederá a realizar la limpieza y desobstrucción de la cañería señalada en plano adjunto, de forma tal que se produzca el fácil escurrimiento de los líquidos pluviales.

ITEM 8: CONEXIONADO DE CAÑERIAS DEL PATIO Nº 1 AL PATIO Nº2

- Se realizara la sustitución de la cañería del desagüe pluvial cuyo tramo  va desde la pileta de piso ubicada en el patio aire luz Nº1  al Tanque Pluvial ubicado en el  patio aire luz nº 2 marcados en plano adjunto. Las cañerías a emplear serán del tipo AWADUCT, DURATOP O SILENTIUM y para su conexión se respetara las indicaciones del fabricante.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura 412-1200 Interno N° 1302 / 3.

- El Contratista debe contar con profesional matriculado, se debe adjuntar a la propuesta copia de la matricula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del servicio y/o Municipio según el caso. Todos los trabajos descriptos deberán ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerá mayores costos ni ampliación de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Los horarios de realización de las tareas serán coordinadas con el Responsable de la Dependencia de manera que no entorpezcan el normal funcionamiento de la misma.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y planos estarán a cargo del contratista.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: treinta (30) días.

- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegación de Arquitectura.-

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata 07/05/08

| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos del Pedido de Precios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-1074/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono y/o fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  |  |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |  |
| 1 | Trabajos de reparación y adaptación de desagues en calle 50 Nro. 889, de La Plata |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL NETO |  |  |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS---------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (en números y letras)------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta (para cotización mayor a $ 15.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Planos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  | fecha |