RENGLON 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Defensorías Civiles. Secretaría de Coordinación. Departamento Judicial San Isidro.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Rivadavia Nº 468 de la localidad de San Isidro.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión  y montaje de los equipos.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

De los equipos:

Equipos tipo Split, de capacidades según tabla adjunta, sistema frío marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

| Capacidad frig/h | Cantidad |
| --- | --- |
| 4500 | 1 |
| 5500 | 1 |

CANTIDAD TOTAL: dos (2) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: veinte (20) días.

NOTA:

- Durante la visita de obra se indicará los lugares donde se deben instalar los equipos.

  - Una vez instalados los soportes se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura).

  - Finalizada la obra se procederá a la limpieza de los locales.

  - Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 28 de julio de 2026

LU