RENGLON 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Curaduría Oficial de Alienados del Departamento Judicial de San Nicolás.

LUGAR: Calle Aguiar N° 18 de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

Trabajos preliminares:

Se deberá previo a la colocación del equipo nuevo, proceder al retiro del aire acondicionado existente, tomando la precaución si la instalación existente soporta el consumo de este nuevo equipo, respetando las medidas en donde será colocado. Si es necesario se ampliara la abertura para la disposición del mismo. De ser necesario se colocará una llave termomagnetica de mayor amperaje, mínimo 10 Amp. con su correspondiente puesta a tierra..

Cantidad: Uno (1) unidad.

Del los equipos:

Equipo compacto para pared de 2500 progorias/hora, frio/calor, potencia electrica máxima 1200 W, con termostato, direccionamiento de aire, ventilación, chasis deslizable, filtro antibacteria.

Medidas aproximadas: alto 380, ancho 600, profundidad 710 (en milímetros).

NOTA:

- Una vez instalado el equipo se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros (revoque y pintura)

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días, a partir del acta de inicio de obra.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 28 de julio de 2026