PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	3

2.	Objeto	3

3.	Duración del contrato	3

4.	Plazo Mantenimiento Oferta	4

5.	Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones	4

6.	Consultas y Aclaraciones	4

7.	Oferentes - Condiciones Requeridas	4

8.	Ofertas - Su Presentación	5

9.	Ofertas - Documentación a Integrar	6

10.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	8

11.	Garantía de Ofertas y de Contrato	8

12.	Lugar de Prestación del servicio	8

13.	Documentación a integrar por la empresa adjudicataria	8

14.	Perfeccionamiento del contrato	9

15.	Cláusula de Indemnidad	9

16.	Prestación del servicio	9

17.	Requisitos sobre el personal del Prestador	10

18.	Obligaciones del Prestador sobre su personal	10

19.	Control de asistencia y de tareas	11

20.	Visita a Instalaciones	11

21.	Facturación y documentación a presentar con la factura	11

22.	Pago	12

23.	Penalidades	12

24.	Opción de Prórroga	13

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado instalados en edificios del Ministerio  Público y de la Procuración General en  la ciudad de La Plata, según el detalle de las Especificaciones Técnicas que forman parte de este pliego.

## Duración del contrato

El plazo de vigencia del contrato se fija en períodos bimestrales y correrá inicialmente desde el primero de enero de 2009. Si el contrato se perfeccionara –punto 14 Condiciones particulares-  con posterioridad al primero de enero de 2009 comenzará a regir a partir del mes siguiente al de la recepción de la Orden de Compra; y concluirá, en ambos casos el treinta y uno de diciembre de 2009, fecha que será prorrogable a opción del Poder Judicial, Ministerio Público, por un período de cuatro meses más.

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar - Licitaciones) o en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Bs. As. (www.gba.gov.ar – contrataciones).

En tal caso, constituirán el “Domicilio de Comunicaciones” en el Area Contrataciones del Ministerio Publico, en el horario de 7.30 a 13.30 hs. (calle 50 nº 889/91, 1er. Piso) mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por el Area Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, y deberá adjuntarse a la propuesta.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hayan constituido al efecto “Domicilio de Comunicaciones” – Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

7.1. Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero sí se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán antes de la adjudicación requerir la ampliación de rubro en el referido Registro.

7.2  En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 7.1  –Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 –Plazo de Mantenimiento Oferta- Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

  - Hayan obtenido el Pliego de Bases y Condiciones,, y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

  - En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

  - En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

  - Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

  - Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

  - Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

- Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata Provincia de Buenos Aires.

- Expediente Nº 3002-1906/08

- Licitación Privada Nº 38/08

- Fecha de Apertura: 17/10/2008

- Hora Apertura: 12:00 hs.

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

  - Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

  - En el caso de oferentes:

- Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura

- No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación legal del firmante de la Oferta en copias certificadas.

  - Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

  - Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 5 - Obtención del Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

  - Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

  - Declaración, en instrumento privado, que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

  - Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

  - Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

  - Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

  - Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

  - Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

  - Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales;

  - Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda –Punto 40 –Anexo 1- Condiciones Generales

  - Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

  - Oferta Económica o Técnica-económica

  - Antecedentes de su actividad empresaria, no menor de dos (2) años, detallando para cada trabajo ejecutado de similares características a los trabajos objeto del presente llamado: Comitente, domicilios y teléfonos. Ubicación de las instalaciones. Monto, plazo y estado de ejecución y todo otro dato de interés que contribuya a efectuar una valoración de méritos para lo cual deberá acreditar antecedentes específicos.

  - Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, en el cual conste que el oferente no mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal.

  - Constancia de Visita a Instalaciones – punto 20 –

  - Detalle de marca y tipo de gas a utilizar, el que deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes.

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.15 y 9.18- Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 9- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Ofertas y de Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del mayor valor de la oferta cuando esta supere la cifra de quince mil pesos.  Con posterioridad a la adjudicación y previo a que se perfeccione el contrato se afianzará el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

## Lugar de Prestación del servicio

El servicio de mantenimiento se prestará en los inmuebles detallados en la PLANILLA ANEXA de listado y distribución de equipos de Aire Acondicionados que forma parte de este Pliego de Condiciones Particulares.

## Documentación a integrar por la empresa adjudicataria

La o las firmas que resulten adjudicatarias previo al libramiento de la Orden de Compra y dentro del plazo de diez (10) días corridos, término que se adicionará al mantenimiento de oferta, deberán presentar las siguientes pólizas que deberán mantener plena vigencia durante todo el plazo contractual y contendrán el sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales de La Plata

- Documentación que acredite la contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y seguro de vida obligatorio de la totalidad del personal afectado al servicio.

- Póliza de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos contra cualquier daño, perdida o lesión causada a terceros y a bienes, derivados de negligencia, imprudencia o inobservancia de las reglas del buen arte, en las tareas a causa o como consecuencia del contrato por un monto mínimo de Pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000)

- Listado del personal que ejecutará por cuenta de la empresa el servicio contratado detallando nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio, CUIT o CUIL, matricula habilitante (de corresponder), declaración jurada de que no son agentes al servicio del Estado provincial y fotocopia de la libreta sanitaria.

Cualquier cambio o modificación, permanente o transitoria, que la Empresa tenga que introducir al listado antes mencionado, deberá estar debidamente notificada al organismo contratante.

## Perfeccionamiento del contrato

Resuelta la adjudicación, el contrato quedará perfeccionado únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra o Provisión por parte del adjudicatario.

## Cláusula de Indemnidad

El contratista no tiene ningún tipo de relación con el personal del Prestador, afectado al cumplimiento de las tareas objeto del presente y no responderá por ningún tipo de reclamo. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el prestador se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al comitente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del prestador, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluida la contratación cualquiera fuera la causa y se extenderá o alcanzará a indemnizaciones, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

## Prestación del servicio

El servicio de mantenimiento preventivo – correctivo, comprende la provisión de mano de obra e insumos para mantener los equipos en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo la limpieza general de los equipos, lubricación, control de carga de gas, control de funcionamiento general y de temperatura ambiente. Las tareas de mantenimiento se prestarán con una frecuencia de una (1) visita bimestral y la atención de reclamos dentro de las 24 horas de efectuados los mismos.

A tales fines, antes de iniciar la prestación del servicio será obligación del prestador presentar por escrito los números telefónicos para atención de reclamos ante el Departamento de Arquitectura e Infraestructura y ante los titulares de las dependencias en las cuales se prestará el servicio.

## Requisitos sobre el personal del Prestador

- Deben contar con 18 años de edad cumplidos como mínimo.

- Deben contar con libreta sanitaria y tarjeta de identificación.

- Evitar su relación con el personal de la Administración salvo los casos que así lo exijan por razones de trabajo, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la prestación del servicio.

- No deberán ser agentes al servicio del Estado Provincial.

## Obligaciones del Prestador sobre su personal

- Obligación de pagar en término sueldos y jornales y toda retribución que corresponda por ley.

- Cumplir las obligaciones laborales y previsionales que establezca la legislación vigente.

- Cumplir con las disposiciones de la Ley n° 19.587 y sus decretos reglamentarios, como toda otra normativa que amplíe o reemplace las Normas de Higiene y Seguridad laboral.

- Utilizar las normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del trabajador en cuanto a las condiciones ambientales, integridad psicofísica y prevención de riesgos laborales.

- Contratar los seguros de ley

- Contar con la certificación de los exámenes preocupacionales correspondientes a cada uno de los empleados que figuren en la nómina de servicios

- El prestador esta obligado a informar por escrito al Area Contrataciones del Ministerio Público las altas y bajas de su personal afectado al servicio y que se produzcan durante la vigencia del contrato. Las altas deberán ser comunicadas al menos con doce horas de anterioridad cumpliendo todas las exigencias de los puntos 13  c), 17 y 18 y las bajas deben comunicarse dentro del primer día hábil siguiente al de producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene incumplida respecto del personal cuya baja se comunica.

- El prestador deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello.

El comitente se reserva el derecho de verificar cuando lo considere oportuno, y a través de la Contaduría General de la Provincia y del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales, pudiendo requerir al prestador la documentación necesaria para tal fin.

## Control de asistencia y de tareas

El Departamento de Arquitectura e Infraestructura o la persona que  este designe, será el encargado de conformar los informes de las tareas realizadas por el prestador, tanto las tareas de rutina como las de urgencia, dichos informes deberán emitirse en remito del prestador que oportunamente se adjuntará a la factura y será condición indispensable para la aprobación de las mismas.

## Visita a Instalaciones

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no pudiéndose alegar desconocimiento, ni al momento de cotizar ni en caso de resultar adjudicatario durante la ejecución del contrato, debiendo acompañar a la propuesta certificado de visita de obra.

El Departamento de Arquitectura e Infraestructura entregará una planilla en la que certificará la visita a cada uno de los inmuebles en que se hallan instalados los equipos.

## Facturación y documentación a presentar con la factura

Las facturas se presentarán en el Área Contrataciones de la Subsecretaria de Administración de la Procuración General, calle 50 N° 889/91 1° Piso, La Plata, en forma bimestral, por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con las formalidades previstas por la Resolución de la AFIP  N° 1415 modificatorias  y complementarias.

La factura se deberá extender a nombre de: Poder Judicial – Ministerio Publico., CUIT NRO. 30-70721666-9.

Cada factura bimestral deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

- Listado de personal afectado a la prestación del servicio.

- Remito/os que cumplan con las formalidades previstas en la Resolución de la AFIP  N° 1415 modificatorias  y complementarias, firmado por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, - punto 19 - del Pliego de condiciones Particulares.

- Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten el servicio y constancia de pago de las remuneraciones del total del personal que presta el servicio, denunciados oportunamente, correspondientes al mes inmediato anterior al período que se factura.

  - Comprobantes de pago y declaración de cargas sociales presentados ante la AFIP, correspondientes a las obligaciones del mes inmediato anterior al período de prestación que se factura.

  - Comprobantes de pago de cada uno de los seguros exigidos en el punto 13 –Condiciones Particulares-.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo impedirá el inicio del trámite de pago de la correspondiente factura, hasta tanto se subsane dicho incumplimiento.

Se aplicarán descuentos punitorios en el caso de exceder el plazo previsto de 24 horas  que hace mención el Punto 16 -Condiciones Particulares- para atender los reclamos.

## Pago

Los pagos de cada factura serán realizados de conformidad con lo normado por el Reglamento de contrataciones de la Ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires.

## Penalidades

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes, preadjudicatarios o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones vigente en la Provincia, sin perjuicio de las que para cada caso en particular prevean los distintos Puntos de este Pliego.

## Opción de Prórroga

Treinta (30) días antes de finalizado el contrato, el Area Contrataciones del Ministerio Público comunicará a la empresa adjudicataria, si hace uso de la opción de prórroga  prevista en el Punto 3 - Duración del contrato-del Pliego de Condiciones Particulares.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: Edificios del Ministerio Público del Departamento Judicial La Plata y Procuración General en la ciudad de La Plata.

- El servicio comprenderá los siguientes Ítems:

  - Limpieza de serpentines.

  - Limpieza permanente y cambio semestral de los filtro de aire.

  - Lubricaciones

  - Control de carga de gas y recarga de ser necesario.

  - Regulación del sistema.

  - Control y ajuste de conexiones eléctricas en general.

- Control de funcionamiento general y de temperatura ambiente.

- Los ítems señalados son una descripción general de los trabajos a realizar, la firma Contratista deberá realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación dentro de estándares normales, sin provisión de repuesto.

- El servicio comprenderá una visita bimestral, en la que la Contratista realizará los trabajos señalados en el punto anterior.

- El servicio incluye la atención a reclamos dentro de la 24 hs. de efectuados los mismos.

- En toda visita el contratista deberá confeccionar y conformar un remito en el que detallará lo realizado y las novedades encontradas. La presentación de este remito junto con las facturas será condición indispensable para la aprobación de las mismas.

- De ser necesario realizar cambios de elementos o reparaciones, se deberá presentar el correspondiente presupuesto para el estudio y aprobación por parte de la Inspección.

- En Planillas Adjuntas se detallan ubicación y características de los equipos.

Plazo de contratación: Un (1) año.

ACLARACIONES:

- Al momento de efectuar la oferta se deberá consignar la marca y tipo de gas a utilizar, el que cumplirá con todas las reglamentaciones vigentes.

- Para la obtener el certificado de visita de obra, el Departamento de Arquitectura e Infraestructura entregará una planilla en la que se certificará en cada uno de los domicilios correspondientes a los renglones que se coticen.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Regirá para esta obra la totalidad de las normas prescritas por el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicas de la Provincia de Buenos Aires.

- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

| PLANILLA ANEXA DE LISTADO DE EQUIPOS y DISTRIBUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | EDIFICIO | DIRECCION | DEPENDENCIA | DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANTIDAD | MARCA | TIPO | Kcal/h -Frigorías |
| 1 | SRIA DE POLÍTICA CRIMINAL, COORD. FISCAL E INSTRUCCIÓN PENAL | 51 Nº 371 | Departamento de Policía Judicial | CASA PB,PA | PA | 2 |  | split |  |
|  |  |  |  |  | PA | 1 |  | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | PB | 4 |  | split |  |
|  |  |  |  |  | PB | 1 |  | compacto |  |
| 2 | CURADURIA GENERAL DE ALIENADOS | 13 Nº 715 46 y 47 | Curaduría Oficial de Alienados Dtal. La Plata | CASA PB,PA |  | 1 | surrey | Compacto |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | cariier | Compacto |  |
| 3 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Avda. 7 e/ 56 y 57 | Fiscalía Gral., UFI Nº 9, SIC, Fisc. Casación, Def. Casación | SS, PB, PA, AZOTEA | Terraza | 2 | Carrier | Split |  |
|  |  |  |  |  | Terraza | 4 | Carrier | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Terraza | 1 | Surrrey | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Terraza | 1 | Goodman | Split |  |
|  |  |  |  |  | terraza Central telefonica | 1 | Fedders | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Def Casa | 1 | Conqueror | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Fisc Casa 1º P | 1 | Coventry | Compacto |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Bryant | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Fisc Casa 1º P | 1 | Accson | Split |  |
|  |  |  |  |  | Fisc Casa 1º P | 1 | Wirlpool | Compacto |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Fedders | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Fisc Gral P. Principal | 1 | Surrey | Split |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Carrier | Compacto |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Surrey | Split |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Surrey | Split |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Briant | Split |  |
|  |  |  |  |  | Admin P. Principal | 1 | BGH | Split |  |
|  |  |  |  |  | UFI Nº 5 | 1 | Springer | Split |  |
|  |  |  |  |  | Fisc Juicio 2 | 1 | Electrolux | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | UFI Nº8 | 1 | Hitachi | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Sic Subsuelo | 1 | Goodman | Split |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Confort Maker | Split |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Ranser | Split |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Goodman | Split |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Samsung | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Informatica Subsuelo | 1 | Heat Pump | Split |  |
|  |  |  |  |  | Tablero Electrico Subsuelo | 1 | Carrier | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | Caldera | 1 | Conqueror | Compacto |  |
| 4 | FISCALÍA DE CASACIÓN PENAL | 48 Nº814 |  | CASA PA | Calefacción central | 1 | G.a.m.a | F/C |  |
| 5 | SRIA DE POLÍTICA CRIMINAL, COORD. FISCAL E INSTRUCCIÓN PENAL | 45 Nº 756 e/10 y 11 | Instituto de Investigación, Formación y Asesoramiento Permanente | CASA PB | calefacción central | 1 |  |  |  |
| 6 | CURADURIA GENERAL DE ALIENADOS | 48 Nº 1217 | CASA DE MEDIO CAMINO | CASA PB |  | 1 | Carrier | Compacto |  |
| 7 | SISTEMA DE SOSTÉN | 9 Nº657 | Sistema de Sostén | CASA PB,PA | sistema central | 1 | carrier |  |  |
| 8 | SRIA DE POLÍTICA CRIMINAL, COORD. FISCAL E INSTRUCCIÓN PENAL | 47 Nº 859 | Departamento de Política Criminal | CASA PB,PA |  | 2 | Fedders | Compacto |  |
| 9 | DEFENSORÍA DE CASACIÓN PENAL | 48 N 985 |  | VIV.PB/PA |  | 9 | Daewo | Split | 3000 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Daewo | Split | 2250 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Daewo | Split | 4500 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Wirpool | Split | 4500 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | accson | Split | ? |
| 10 | DEFENSORÍA Nº5 | 47 Nº 917 e/ 13 y 14 |  | VIV.PB/PA |  | 1 | Carrier | Compacto |  |
| 11 | DEFENSORÍA Nº7 | 14 Nº 867/869 |  | VIV.PB/PA |  | 4 | Crownmustang | Split | 1400 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Sansung | Compacto |  |
| 12 | CENTRAL | 13 e/47 y 48 | Procuración Gral,, Ases. 1 y 3, Def. Civiles 2, 9 y 11. | SS,PB,EP,1,2,P | PB | 1 | Daewo | Split | 2400 |
|  |  |  |  |  | EP | 4 | Carrier | Compacto |  |
|  |  |  |  |  | 1º piso | 1 | Good Aire | Compacto |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Conkedor | Compacto |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Tadiran | Split | 4500 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Tadiran | Split | 2500 |
| 13 | PENALES-MENORES | calle 8 e/56 y 57 | Defensoría Gral., UFD 1, 3, 4, 6, 8 y 10 | SS,PB,1/4 PISOS | 4º piso, UFD Nº 1 | 1 |  | Compacto | 3000 |
|  |  |  |  |  | 3º piso, Def. Gral. | 1 |  | Split | 3000 |
| 14 | Ministería Público de la Defensa | 47 Nº 497 | Defensoría Nº 2 y 13 | PB, 1º y 2º piso | Piso 2º | 2 | Surrey | split | 2250 |
|  |  |  |  |  | Piso 2º | 1 | Surrey | split | 3000 |
| 15 | Procuración General | Calle 50 Nº 889 | AUDITORIA | SUBSUELO | S13 | 1 | T H | Split | 6.000 |
|  |  |  | AUDITORIA | SUBSUELO | S12 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | AUDITORIA | SUBSUELO | S11 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | SALA DE REUNIONES | PLANTA BAJA | 007 | 1 |  | Split | 6.000 |
|  |  |  | SALA DE REUNIONES | PLANTA BAJA | 003 | 1 | BGH | Piso /Techo | 3 TR |
|  |  |  | SALA DE REUNIONES | PLANTA BAJA | 003 | 1 | BGH | Piso /Techo | 3 TR |
|  |  |  | POL. CRIM., INST. PENAL | PLANTA BAJA | 004 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | POL. CRIM., INST. PENAL | PLANTA BAJA | 008 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | TESORERIA | PISO 1º | 101 | 1 | KACE | Split | 2.250 |
|  |  |  | TESORERIA | PISO 1º | 102 | 1 | KACE | Split | 2.250 |
| 15 | Procuración General | Calle 50 Nº 889 | CONTRATACIONES | PISO 1º | 104 | 1 | KACE | Split | 4.500 |
|  |  |  | TESORERIA | PISO 1º | 106 | 1 | KACE | Split | 4.500 |
|  |  |  | CONTRATACIONES | PISO 1º | 107 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | CONTRATACIONES | PISO 1º | 108 | 1 | DAEWO | Split | 3.000 |
|  |  |  | PATRIMONIO | PISO 1º | 110 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTRATACIONES | PISO 1º | 111 | 1 | DAEWO | Split | 4.500 |
|  |  |  | RENDICION DE CUENTAS | PISO 1º | 114 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | CUENTAS Y PATRIMONIO | PISO 1º | 115 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | ADMINISTRACION | PISO 2º | 201 | 1 | BGH | Piso /Techo | 3T |
|  |  |  | ADMINISTRACION | PISO 2º | 203 | 1 | BGH | Split | 4.500 |
|  |  |  | ADMINISTRACION | PISO 2º | 204 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | ADMINISTRACION | PISO 2º | 205 | 1 | KACE | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | ADMINISTRACION | PISO 2º | 206 | 1 | KACE | Split | 2.250 |
|  |  |  | CONTADURIA PCIA. | PISO 2º | 207 | 1 | KACE | Split | 2.250 |
|  |  |  | LIQUIDACIONES | PISO 2º | 209 | 1 | BGH | Piso /Techo | 3 TR |
|  |  |  | SUELDOS | PISO 2º | 212 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | LIQUIDACIONES | PISO 2º | 213 | 1 | TH | Split | 3.000 |
|  |  |  | SUBPROCURACION | PISO 3º | 301 | 1 | KACE | Split | 6.000 |
|  |  |  | EST. INST. Y GESTIÓN | PISO 3º | 303 | 1 | KACE | Split | 4.500 |
|  |  |  | SUBPROCURACION | PISO 3º | 304 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | EST. INST. Y GESTIÓN | PISO 3º | 305 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | SALA I | PISO 3º | 306 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | SALA I | PISO 3º | 307 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | SALA I | PISO 3º | 309 | 1 | TH | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONT. Y PRESUPUESTO | PISO 3º | 311 | 1 | TH | Split | 4.500 |
|  |  |  | CONT. Y PRESUPUESTO | PISO 3º | 312 | 1 | DAEWO | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONT. Y PRESUPUESTO | PISO 3º | 313 | 1 |  | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | CONT. Y PRESUPUESTO | PISO 3º | 314 | 1 | DAEWO | Split | 4.500 |
|  |  |  | SALA II | PISO 4º | 401 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | SALA IV | PISO 4º | 402 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | SALA I | PISO 4º | 404 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | SALA III | PISO 4º | 406 | 1 | T H | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | MESA DE ENTRADAS | PISO 4º | 407 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | MESA DE ENTRADAS | PISO 4º | 408 | 1 | T H | Split | 6.000 |
|  |  |  | SALA I | PISO 4º | 409 | 1 | T H | Split | 6.000 |
|  |  |  | SALA II | PISO 4º | 413 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | SALA III | PISO 4º | 414 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | SALA II | PISO 4º | 415 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
| 15 | Procuración General | Calle 50 Nº 889 | CONTROL CALIFICADO | PISO 5º | 501 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL CALIFICADO | PISO 5º | 502 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 504 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL CALIFICADO | PISO 5º | 506 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL CALIFICADO | PISO 5º | 507 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 508 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 509 | 1 | T H | Split | 2.250 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 510 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 511 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 513 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 515 | 1 | SANYO | Compacto | 2.250 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 517 | 1 | SANYO | Compacto | 2.250 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 518 | 1 | SANYO | Compacto | 2.250 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 519 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | CONTROL INTERNO | PISO 5º | 520 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | MENORES | PISO 6º | 601 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | MENORES | PISO 6º | 602 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | MENORES | PISO 6º | 604 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | SALA IV | PISO 6º | 606 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | SALA IV | PISO 6º | 607 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | D. H. y Delitos c/Adm. Púb. | PISO 6º | 608 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | D. H. y Delitos c/Adm. Púb. | PISO 6º | 609 | 1 | T H | Split | 2.250 |
|  |  |  | D. H. y Delitos c/Adm. Púb. | PISO 6º | 610 | 1 | T H | Split | 2.250 |
|  |  |  | D. H. y Delitos c/Adm. Púb. | PISO 6º | 611 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | D. H. y Delitos c/Adm. Púb. | PISO 6º | 613 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | ESTADISTICAS | PISO 6º | 615 | 1 | T H | Split | 2.250 |
|  |  |  | ESTADISTICAS | PISO 6º | 617 | 1 | SANYO | Compacto | 2.250 |
|  |  |  | ESTADISTICAS | PISO 6º | 618 | 1 | T H | Split | 2.250 |
|  |  |  | ESTADISTICAS | PISO 6º | 619 | 1 | BGH | Compacto | 4.500 |
|  |  |  | INFRAESTRUCTURA | PISO 6º | 620 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | A. CONSTITUCIONALES | PISO 7º | 701 | 1 | T H | Split | 4.500 |
|  |  |  | A. CONSTITUCIONALES | PISO 7º | 703 | 1 | T H | Split | 3.000 |
|  |  |  | A. CONSTITUCIONALES | PISO 7º | 705 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
|  |  |  | A. CONSTITUCIONALES | PISO 7º | 706 | 1 | BGH | Compacto | 3.000 |
| 16 | Procuración General | Calle 4 Nº 340 |  | PLANTA BAJA | Pasillo | 1 | Westric | sistema central | 41500 Kcal/h - 7TR |
|  |  |  |  | PISO 1º |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | PISO 2º |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | PISO 3º |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | INFRAESTRUCTURA | PISO 4º |  | 1 |  |  |  |

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| Expediente N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3002-1906/08 |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso de la ciudad de La Plata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio bimestral mantenimiento ($) |  |  |  |  |  |  | Precio Total Por 6 bimestres |  |
| 1 | Provisión de materiales y mano de obra para el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos de Aire acondicionado detallados en la Planilla Anexa de listado de equipos y distribución que forma parte de este Pliego de Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL NETO-NETO (servicio de mantenimiento por seis bimestres ) |  |  |  |  |  |  | $............................ |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo:............................................... |  |  |  |  |  | Importe: $................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................................... FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE |  |  |  |  |  |  |  |